- heading 1;heading 2;heading 3;1 设计依据

《钢结构设计标准》                                                      (GB50017-2017)

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》                                  (GB50018-2002)

《建筑结构荷载规范》                                                  (GB50009-2012)

《建筑抗震设计规范》                                                  (GB50011-2010)(2016年版)

《建筑地基基础设计规范》                                          (GB50007-2011)

《钢管混凝土结构技术规范》                                      (GB50936-2014)

《钢管混凝土结构设计规程》                                      (CECS 28:2012)

《矩形钢管混凝土结构技术规程》                              (CECS159-2004)

《钢结构焊接规范》                                                      (GB50661-2011)

《钢结构高强度螺栓连接技术规程》                          (JGJ82-2011)

- 2 计算简图

计算简图    (圆表示支座，数字为节点号)

- 3 荷载与组合

结构重要性系数：    1.00

- 3.1 荷载工况

荷载工况汇总表

| 工况号 | 荷载类型 | 荷载说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 恒 | D |
| 1 | 活 | L |
| 2 | 风 | WX |
| 3 | 风 | WS |

| (1)单元荷载列表(力：kN；分布力：kN/m；弯矩：kN.m；分布弯矩：kN.m/m)序号 | 荷载类型 | 工况 | 类型 | 方向 | Q1 | Q2 | X1 | X2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒 | 0 | 均布荷载 | Z | -1.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 恒 | 0 | 均布荷载 | Z | -5.0 | -5.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1870 | 恒 | 0 | 集中荷载 | Z | -24.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 1871 | 恒 | 0 | 集中荷载 | Z | -10.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 1872 | 恒 | 0 | 集中荷载 | Z | -20.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 3232 | 恒 | 0 | 集中荷载 | Z | -20.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
| 4046 | 恒 | 0 | 集中荷载 | Z | -20.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 |

| (2)杆件导荷载列表(力：kN；分布力：kN/m；弯矩：kN.m；分布弯矩：kN.m/m)序号 | 荷载类型 | 工况 | 导荷方式 | 体型系数 | 面荷载值 (基本风压) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒 | 0 | 双向杆件 | -- | 1.50 |
| 3 | 恒 | 0 | 双向杆件 | -- | 0.50 |
| 2 | 活 | 1 | 双向杆件 | -- | 2.00 |
| 4 | 活 | 1 | 双向杆件 | -- | 0.50 |
| 5 | 风 | 2 | 双向杆件 | 0.80 | 0.30 |
| 6 | 风 | 2 | 双向杆件 | -0.70 | 0.30 |
| 7 | 风 | 3 | 双向杆件 | -0.50 | 0.30 |
| 8 | 风 | 3 | 双向杆件 | -0.70 | 0.30 |
| 9 | 风 | 3 | 双向杆件 | -0.50 | 0.30 |
| 10 | 风 | 2 | 双向杆件 | -0.50 | 0.30 |

| 3.2 节点荷载 3.3 单元荷载 1) 工况号: 0 *输入荷载库中的荷载: 序号 | 类型 | 方向 | Q1 | Q2 | X1(mm) | X2(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 均布荷载 |  | -1.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 均布荷载 |  | -5.0 | -5.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 集中荷载 |  | -24.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 4 | 集中荷载 |  | -10.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 5 | 集中荷载 |  | -20.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 6 | 集中荷载 |  | -20.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
| 7 | 集中荷载 |  | -20.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 |

| 单元荷载分布图: 单元荷载序号1分布图（红线表示荷载作用的单元）单元荷载序号2分布图（红线表示荷载作用的单元）单元荷载序号3分布图（红线表示荷载作用的单元）单元荷载序号4分布图（红线表示荷载作用的单元）单元荷载序号5分布图（红线表示荷载作用的单元）单元荷载序号6分布图（红线表示荷载作用的单元）单元荷载序号7分布图（红线表示荷载作用的单元） *输入的面荷载: 序号 | 荷载类型 | 导荷方式 | 体型系数 | 面荷载值 (基本风压) kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒载 | 双向杆件 | -- | 1.50 |
| 2 | 恒载 | 双向杆件 | -- | 0.50 |

| 面荷载分布图: 面荷载序号 1 分布图（红线表示荷载分配到的单元）面荷载序号 2 分布图（红线表示荷载分配到的单元） 2) 工况号: 1 *输入的面荷载: 序号 | 荷载类型 | 导荷方式 | 体型系数 | 面荷载值 (基本风压) kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活载 | 双向杆件 | -- | 2.00 |
| 2 | 活载 | 双向杆件 | -- | 0.50 |

| 面荷载分布图: 面荷载序号 1 分布图（红线表示荷载分配到的单元）面荷载序号 2 分布图（红线表示荷载分配到的单元） 3) 工况号: 2 *输入的面荷载: 序号 | 荷载类型 | 导荷方式 | 体型系数 | 面荷载值 (基本风压) kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风载 | 双向杆件 | 0.80 | 0.30 |
| 2 | 风载 | 双向杆件 | -0.70 | 0.30 |
| 3 | 风载 | 双向杆件 | -0.50 | 0.30 |

| 面荷载分布图: 面荷载序号 1 分布图（红线表示荷载分配到的单元）面荷载序号 2 分布图（红线表示荷载分配到的单元）面荷载序号 3 分布图（红线表示荷载分配到的单元） 4) 工况号: 3 *输入的面荷载: 序号 | 荷载类型 | 导荷方式 | 体型系数 | 面荷载值 (基本风压) kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风载 | 双向杆件 | -0.50 | 0.30 |
| 2 | 风载 | 双向杆件 | -0.70 | 0.30 |
| 3 | 风载 | 双向杆件 | -0.50 | 0.30 |

| 面荷载分布图: 面荷载序号 1 分布图（红线表示荷载分配到的单元）面荷载序号 2 分布图（红线表示荷载分配到的单元）面荷载序号 3 分布图（红线表示荷载分配到的单元）3.4 面荷载 3.5其它荷载 (1). 风总信息 基本风压：0.30(kN/m2) 地面粗糙度：B 风压高度变化修正系数η：1.00 风荷载计算用阻尼比：0.02 风荷载参数 高度(m) μz（修正前） η μz βz 0.750 1.00 1.00 1.00 1.04 3.75 1.00 1.00 1.00 1.12 5.25 1.00 1.00 1.00 1.18 8.25 1.00 1.00 1.00 1.30 11.3 1.03 1.00 1.03 1.43 12.8 1.07 1.00 1.07 1.49 15.8 1.15 1.00 1.15 1.59 17.3 1.17 1.00 1.17 1.65 20.3 1.23 1.00 1.23 1.75 22.7 1.27 1.00 1.27 1.83 (2). 地震作用 无地震。 (3). 温度作用 无温度作用。3.6荷载组合 (1) 1.30 恒载 + 1.50 活载工况1 (2) 1.30 恒载 + 1.50 风载工况2 (3) 1.30 恒载 + 1.50 风载工况3 (4) 1.30 恒载 + 1.50 活载工况1 + 1.50 x 0.60 风载工况2 (5) 1.30 恒载 + 1.50 活载工况1 + 1.50 x 0.60 风载工况3 (6) 1.30 恒载 + 1.50 x 0.70 活载工况1 + 1.50 风载工况2 (7) 1.30 恒载 + 1.50 x 0.70 活载工况1 + 1.50 风载工况3 (8) 1.30 恒载 + 1.50 x 0.70 活载工况1 + 1.50 x 0.60 风载工况2 (9) 1.30 恒载 + 1.50 x 0.70 活载工况1 + 1.50 x 0.60 风载工况3 (10) 1.00 恒载 + 1.50 风载工况2 (11) 1.00 恒载 + 1.50 风载工况3 (12) 1.35 恒载 + 1.50 x 0.70 活载工况1 + 1.50 x 0.60 风载工况2 (13) 1.35 恒载 + 1.50 x 0.70 活载工况1 + 1.50 x 0.60 风载工况3 (14) 1.35 恒载 + 1.50 x 0.70 活载工况1 (15) 1.35 恒载 + 1.50 x 0.60 风载工况2 (16) 1.35 恒载 + 1.50 x 0.60 风载工况34 内力位移计算结果 4.1 内力 4.1.1 最不利内力各效应组合下最大支座反力设计值(单位：kN、kN.m)节点号 | 控制 | 组合号 | 组合 序号 | N1 | N2 | N3 | M1 | M2 | M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N1最大 | 1 | 1 | 0.0 | -0.6 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 10 | 1 | -0.4 | -0.3 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 5 | 1 | -0.2 | -1.1 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | 合力最大 | 5 | 1 | -0.2 | -1.1 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 11 | 1 | -0.4 | -1.2 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 7 | 1 | -0.3 | -1.4 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 10 | 1 | -0.4 | -0.3 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 1 | 1 | 0.1 | -0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 10 | 1 | -0.0 | -0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 12 | 1 | 0.1 | -0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | 合力最大 | 7 | 1 | 0.0 | -0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 11 | 1 | -0.0 | -0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 7 | 1 | 0.0 | -0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 10 | 1 | -0.0 | -0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 1 | 1 | 0.0 | -0.7 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 10 | 1 | -0.4 | 0.7 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | 0.0 | -0.7 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.0 | -0.7 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 11 | 1 | -0.4 | -0.1 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 1 | 1 | 0.0 | -0.7 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 10 | 1 | -0.4 | 0.7 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 10 | 1 | -0.1 | -0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 10 | 1 | -0.1 | -0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 12 | 1 | -0.1 | -0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 34 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.1 | -0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 5 | 1 | -0.1 | -0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 1 | 1 | -0.1 | -0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 10 | 1 | -0.1 | -0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 1 | 1 | 0.1 | -0.6 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 10 | 1 | -0.0 | -0.4 | 50.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 4 | 1 | 0.0 | -0.6 | 91.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 35 | 合力最大 | 4 | 1 | 0.0 | -0.6 | 91.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 10 | 1 | -0.0 | -0.4 | 50.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 7 | 1 | -0.0 | -0.8 | 81.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 11 | 1 | -0.0 | -0.6 | 47.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | -0.1 | -0.6 | 92.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 10 | 1 | -0.1 | 0.0 | 52.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 4 | 1 | -0.2 | -0.4 | 99.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 36 | 合力最大 | 4 | 1 | -0.2 | -0.4 | 99.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 6 | 1 | -0.2 | -0.2 | 90.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 1 | 1 | -0.1 | -0.7 | 99.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 11 | 1 | -0.1 | -0.2 | 49.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 1 | 1 | 0.0 | -0.7 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 14 | 1 | 0.0 | -0.7 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 5 | 1 | -0.2 | -1.1 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 37 | 合力最大 | 5 | 1 | -0.2 | -1.1 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 11 | 1 | -0.4 | -1.1 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 7 | 1 | -0.3 | -1.4 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 10 | 1 | -0.4 | -0.9 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 1 | 1 | 0.1 | -0.8 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 10 | 1 | -0.4 | 0.1 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | 0.1 | -0.8 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 38 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.1 | -0.8 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 10 | 1 | -0.4 | 0.1 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 1 | 1 | 0.1 | -0.8 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 10 | 1 | -0.4 | 0.1 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | 0.0 | -0.8 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 10 | 1 | -0.6 | -0.5 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 5 | 1 | -0.4 | -1.7 | 28.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 39 | 合力最大 | 5 | 1 | -0.4 | -1.7 | 28.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 11 | 1 | -0.6 | -2.0 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 7 | 1 | -0.6 | -2.3 | 26.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 10 | 1 | -0.6 | -0.5 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | 0.0 | -0.8 | 29.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 10 | 1 | -0.6 | 1.7 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | 0.0 | -0.8 | 32.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 40 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.0 | -0.8 | 32.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 11 | 1 | -0.6 | 0.1 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 1 | 1 | 0.0 | -0.8 | 32.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 10 | 1 | -0.6 | 1.7 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | 0.0 | -0.6 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 14 | 1 | 0.0 | -0.6 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 5 | 1 | -0.4 | -1.4 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41 | 合力最大 | 5 | 1 | -0.4 | -1.4 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 11 | 1 | -0.6 | -1.6 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 7 | 1 | -0.6 | -1.8 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 10 | 1 | -0.6 | -1.2 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | 0.0 | -0.7 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 10 | 1 | -0.6 | 0.5 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | 0.0 | -0.8 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 42 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.0 | -0.8 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 10 | 1 | -0.6 | 0.5 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 1 | 1 | 0.0 | -0.8 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 10 | 1 | -0.6 | 0.5 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | -0.0 | -0.7 | 28.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 10 | 1 | -0.9 | -0.6 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 5 | 1 | -0.6 | -2.1 | 31.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 43 | 合力最大 | 5 | 1 | -0.6 | -2.1 | 31.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 7 | 1 | -0.9 | -2.9 | 29.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 7 | 1 | -0.9 | -2.9 | 29.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 10 | 1 | -0.9 | -0.6 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | -0.0 | -0.7 | 33.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 10 | 1 | -0.9 | 2.8 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.0 | -0.7 | 36.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 44 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.0 | -0.7 | 36.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 7 | 1 | -0.9 | 0.3 | 30.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 1 | 1 | -0.0 | -0.7 | 36.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 10 | 1 | -0.9 | 2.8 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | -0.0 | -0.5 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 14 | 1 | -0.0 | -0.5 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 5 | 1 | -0.6 | -1.6 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 45 | 合力最大 | 5 | 1 | -0.6 | -1.6 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 7 | 1 | -0.9 | -2.2 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 7 | 1 | -0.9 | -2.2 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 10 | 1 | -0.9 | -1.5 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | -0.0 | -0.6 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 10 | 1 | -0.9 | 1.0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.0 | -0.6 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 46 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.0 | -0.6 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 6 | 1 | -0.9 | 0.8 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 1 | 1 | -0.0 | -0.6 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 10 | 1 | -0.9 | 1.0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | -0.0 | -0.5 | 30.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 14 | 1 | -0.0 | -0.5 | 30.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 5 | 1 | -0.7 | -2.2 | 34.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 47 | 合力最大 | 5 | 1 | -0.7 | -2.2 | 34.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 7 | 1 | -1.2 | -3.4 | 31.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 7 | 1 | -1.2 | -3.4 | 31.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 10 | 1 | -1.2 | -0.6 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | -0.0 | -0.4 | 35.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 10 | 1 | -1.2 | 3.9 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.0 | -0.4 | 38.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 48 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.0 | -0.4 | 38.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 7 | 1 | -1.2 | 0.9 | 33.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 1 | 1 | -0.0 | -0.4 | 38.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 10 | 1 | -1.2 | 3.9 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | -0.0 | -0.4 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 14 | 1 | -0.0 | -0.4 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 5 | 1 | -0.7 | -1.7 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 49 | 合力最大 | 5 | 1 | -0.7 | -1.7 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 7 | 1 | -1.2 | -2.6 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 7 | 1 | -1.2 | -2.6 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 10 | 1 | -1.2 | -1.8 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | -0.0 | -0.4 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 10 | 1 | -1.2 | 1.5 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.0 | -0.4 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 50 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.0 | -0.4 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 6 | 1 | -1.2 | 1.3 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 1 | 1 | -0.0 | -0.4 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 10 | 1 | -1.2 | 1.5 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | -0.0 | -0.1 | 32.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 1 | 1 | -0.0 | -0.1 | 34.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 5 | 1 | -0.9 | -2.2 | 35.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 51 | 合力最大 | 5 | 1 | -0.9 | -2.2 | 35.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 7 | 1 | -1.5 | -3.6 | 32.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 3 | 1 | -1.5 | -3.6 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 10 | 1 | -1.5 | -0.4 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | -0.0 | -0.0 | 37.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 6 | 1 | -1.5 | 5.0 | 33.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.0 | -0.0 | 40.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 52 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.0 | -0.0 | 40.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 7 | 1 | -1.5 | 1.6 | 34.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 14 | 1 | -0.0 | -0.0 | 37.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 10 | 1 | -1.5 | 5.0 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | -0.0 | -0.1 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 14 | 1 | -0.0 | -0.1 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 5 | 1 | -0.9 | -1.8 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 53 | 合力最大 | 5 | 1 | -0.9 | -1.8 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 7 | 1 | -1.5 | -2.9 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 7 | 1 | -1.5 | -2.9 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 10 | 1 | -1.5 | -2.0 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | -0.0 | -0.1 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 10 | 1 | -1.5 | 2.1 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.0 | -0.1 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 54 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.0 | -0.1 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 6 | 1 | -1.5 | 2.0 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 1 | 1 | -0.0 | -0.1 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 10 | 1 | -1.5 | 2.1 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | -0.1 | 2.8 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 1 | 1 | -0.1 | 2.9 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.1 | 2.9 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 55 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.1 | 2.9 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 7 | 1 | -2.3 | -2.2 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 11 | 1 | -2.3 | -3.1 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 10 | 1 | -2.2 | 1.4 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | -0.1 | 3.0 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 6 | 1 | -2.3 | 9.8 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.1 | 3.1 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 56 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.1 | 3.1 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 7 | 1 | -2.3 | 5.1 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 14 | 1 | -0.1 | 3.0 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 10 | 1 | -2.3 | 8.8 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | -0.1 | 2.1 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 1 | 1 | -0.1 | 2.2 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.1 | 2.2 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 57 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.1 | 2.2 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 7 | 1 | -2.3 | -2.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 11 | 1 | -2.3 | -2.7 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 10 | 1 | -2.3 | -1.6 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | -0.1 | 2.5 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 6 | 1 | -2.3 | 5.4 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.1 | 2.6 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 58 | 合力最大 | 6 | 1 | -2.3 | 5.4 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 6 | 1 | -2.3 | 5.4 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 14 | 1 | -0.1 | 2.5 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 10 | 1 | -2.3 | 4.5 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 1 | 1 | 0.4 | 0.0 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 7 | 1 | -0.2 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | 0.4 | 0.0 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 96 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.4 | 0.0 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 10 | 1 | -0.3 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 10 | 1 | -0.3 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 10 | 1 | -0.3 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | -0.4 | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 1 | 1 | -0.4 | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 6 | 1 | -1.0 | -0.0 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 98 | 合力最大 | 6 | 1 | -1.0 | -0.0 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 6 | 1 | -1.0 | -0.0 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 10 | 1 | -0.9 | -0.0 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 14 | 1 | -0.4 | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 1 | 1 | 1.1 | -1.1 | 196.1 | 1.3 | 0.8 | -0.0 |
|  | N2最大 | 10 | 1 | -3.2 | -0.7 | 169.1 | 0.8 | -5.4 | -0.3 |
|  | N3最大 | 7 | 1 | -2.8 | -2.3 | 230.8 | 3.0 | -5.0 | -0.3 |
|  | M1最大 | 7 | 1 | -2.8 | -2.3 | 230.8 | 3.0 | -5.0 | -0.3 |
|  | M2最大 | 1 | 1 | 1.1 | -1.1 | 196.1 | 1.3 | 0.8 | -0.0 |
|  | M3最大 | 14 | 1 | 1.1 | -1.1 | 192.2 | 1.3 | 0.8 | -0.0 |
| 141 | 合力最大 | 7 | 1 | -2.8 | -2.3 | 230.8 | 3.0 | -5.0 | -0.3 |
|  | N1最小 | 10 | 1 | -3.2 | -0.7 | 169.1 | 0.8 | -5.4 | -0.3 |
|  | N2最小 | 7 | 1 | -2.8 | -2.3 | 230.8 | 3.0 | -5.0 | -0.3 |
|  | N3最小 | 10 | 1 | -3.2 | -0.7 | 169.1 | 0.8 | -5.4 | -0.3 |
|  | M1最小 | 10 | 1 | -3.2 | -0.7 | 169.1 | 0.8 | -5.4 | -0.3 |
|  | M2最小 | 10 | 1 | -3.2 | -0.7 | 169.1 | 0.8 | -5.4 | -0.3 |
|  | M3最小 | 6 | 1 | -2.9 | -1.0 | 230.1 | 1.2 | -5.1 | -0.3 |
|  | N1最大 | 1 | 1 | -0.2 | -0.5 | 145.0 | 1.0 | -0.0 | -0.0 |
|  | N2最大 | 10 | 1 | -5.3 | -0.4 | 150.1 | 0.7 | -7.5 | -0.3 |
|  | N3最大 | 6 | 1 | -5.4 | -0.5 | 187.7 | 1.0 | -7.5 | -0.3 |
|  | M1最大 | 7 | 1 | -5.3 | -1.9 | 178.8 | 2.8 | -7.4 | -0.2 |
|  | M2最大 | 1 | 1 | -0.2 | -0.5 | 145.0 | 1.0 | -0.0 | -0.0 |
|  | M3最大 | 1 | 1 | -0.2 | -0.5 | 145.0 | 1.0 | -0.0 | -0.0 |
| 142 | 合力最大 | 6 | 1 | -5.4 | -0.5 | 187.7 | 1.0 | -7.5 | -0.3 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -5.4 | -0.5 | 181.5 | 0.9 | -7.5 | -0.3 |
|  | N2最小 | 3 | 1 | -5.3 | -1.9 | 172.6 | 2.7 | -7.4 | -0.2 |
|  | N3最小 | 11 | 1 | -5.2 | -1.8 | 141.2 | 2.5 | -7.4 | -0.2 |
|  | M1最小 | 10 | 1 | -5.3 | -0.4 | 150.1 | 0.7 | -7.5 | -0.3 |
|  | M2最小 | 6 | 1 | -5.4 | -0.5 | 187.7 | 1.0 | -7.5 | -0.3 |
|  | M3最小 | 6 | 1 | -5.4 | -0.5 | 187.7 | 1.0 | -7.5 | -0.3 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | -0.9 | -1.1 | 188.2 | 1.4 | -0.5 | 0.0 |
|  | N2最大 | 10 | 1 | -4.4 | 1.0 | 72.1 | -1.6 | -6.2 | -0.3 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.9 | -1.1 | 192.4 | 1.4 | -0.6 | 0.0 |
|  | M1最大 | 1 | 1 | -0.9 | -1.1 | 192.4 | 1.4 | -0.6 | 0.0 |
|  | M2最大 | 14 | 1 | -0.9 | -1.1 | 188.2 | 1.4 | -0.5 | 0.0 |
|  | M3最大 | 1 | 1 | -0.9 | -1.1 | 192.4 | 1.4 | -0.6 | 0.0 |
| 143 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.9 | -1.1 | 192.4 | 1.4 | -0.6 | 0.0 |
|  | N1最小 | 6 | 1 | -4.7 | 0.7 | 132.6 | -1.2 | -6.4 | -0.3 |
|  | N2最小 | 1 | 1 | -0.9 | -1.1 | 192.4 | 1.4 | -0.6 | 0.0 |
|  | N3最小 | 10 | 1 | -4.4 | 1.0 | 72.1 | -1.6 | -6.2 | -0.3 |
|  | M1最小 | 10 | 1 | -4.4 | 1.0 | 72.1 | -1.6 | -6.2 | -0.3 |
|  | M2最小 | 6 | 1 | -4.7 | 0.7 | 132.6 | -1.2 | -6.4 | -0.3 |
|  | M3最小 | 10 | 1 | -4.4 | 1.0 | 72.1 | -1.6 | -6.2 | -0.3 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | 0.4 | -0.5 | 139.5 | 1.0 | 0.3 | 0.0 |
|  | N2最大 | 10 | 1 | -4.9 | 1.7 | 62.3 | -1.9 | -7.3 | -0.2 |
|  | N3最大 | 14 | 1 | 0.4 | -0.5 | 139.5 | 1.0 | 0.3 | 0.0 |
|  | M1最大 | 1 | 1 | 0.4 | -0.5 | 137.2 | 1.0 | 0.3 | 0.0 |
|  | M2最大 | 14 | 1 | 0.4 | -0.5 | 139.5 | 1.0 | 0.3 | 0.0 |
|  | M3最大 | 1 | 1 | 0.4 | -0.5 | 137.2 | 1.0 | 0.3 | 0.0 |
| 144 | 合力最大 | 14 | 1 | 0.4 | -0.5 | 139.5 | 1.0 | 0.3 | 0.0 |
|  | N1最小 | 10 | 1 | -4.9 | 1.7 | 62.3 | -1.9 | -7.3 | -0.2 |
|  | N2最小 | 14 | 1 | 0.4 | -0.5 | 139.5 | 1.0 | 0.3 | 0.0 |
|  | N3最小 | 11 | 1 | -4.8 | 0.2 | 54.7 | 0.0 | -7.1 | -0.2 |
|  | M1最小 | 10 | 1 | -4.9 | 1.7 | 62.3 | -1.9 | -7.3 | -0.2 |
|  | M2最小 | 10 | 1 | -4.9 | 1.7 | 62.3 | -1.9 | -7.3 | -0.2 |
|  | M3最小 | 11 | 1 | -4.8 | 0.2 | 54.7 | 0.0 | -7.1 | -0.2 |
|  | N1最大 | 10 | 1 | -0.1 | -0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 10 | 1 | -0.1 | -0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 12 | 1 | -0.1 | -0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 169 | 合力最大 | 7 | 1 | -0.1 | -0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 5 | 1 | -0.1 | -0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 7 | 1 | -0.1 | -0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 10 | 1 | -0.1 | -0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 1 | 1 | -0.0 | 0.5 | 35.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 1 | 1 | -0.0 | 0.5 | 35.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 5 | 1 | -1.1 | -1.9 | 35.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 170 | 合力最大 | 5 | 1 | -1.1 | -1.9 | 35.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 7 | 1 | -1.8 | -3.6 | 32.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 11 | 1 | -1.8 | -3.7 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 10 | 1 | -1.8 | -0.1 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 1 | 1 | -0.0 | 0.7 | 40.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 6 | 1 | -1.8 | 6.4 | 34.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.0 | 0.7 | 40.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 171 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.0 | 0.7 | 40.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 7 | 1 | -1.8 | 2.5 | 35.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 14 | 1 | -0.0 | 0.7 | 37.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 10 | 1 | -1.8 | 6.2 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 1 | 1 | -0.0 | 0.3 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 6 | 1 | -1.8 | 2.8 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.0 | 0.3 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 180 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.0 | 0.3 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 6 | 1 | -1.8 | 2.8 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 14 | 1 | -0.0 | 0.3 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 10 | 1 | -1.8 | 2.7 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 1 | 1 | -0.0 | 0.3 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 1 | 1 | -0.0 | 0.3 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 5 | 1 | -1.1 | -1.7 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 181 | 合力最大 | 5 | 1 | -1.1 | -1.7 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 7 | 1 | -1.8 | -3.0 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 11 | 1 | -1.8 | -3.1 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 10 | 1 | -1.8 | -2.2 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | -0.1 | 1.5 | 32.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 1 | 1 | -0.1 | 1.5 | 34.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 5 | 1 | -1.3 | -1.2 | 35.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 210 | 合力最大 | 5 | 1 | -1.3 | -1.2 | 35.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 7 | 1 | -2.1 | -3.1 | 32.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 11 | 1 | -2.1 | -3.6 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 10 | 1 | -2.0 | 0.5 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | -0.1 | 1.7 | 37.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 6 | 1 | -2.1 | 8.0 | 34.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.1 | 1.7 | 40.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 211 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.1 | 1.7 | 40.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 7 | 1 | -2.1 | 3.7 | 35.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 14 | 1 | -0.1 | 1.7 | 37.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 10 | 1 | -2.1 | 7.5 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | -0.1 | 1.1 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 6 | 1 | -2.1 | 3.8 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.1 | 1.1 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 220 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.1 | 1.1 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 6 | 1 | -2.1 | 3.8 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 14 | 1 | -0.1 | 1.1 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 10 | 1 | -2.1 | 3.4 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | -0.1 | 0.9 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 1 | 1 | -0.1 | 0.9 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 5 | 1 | -1.3 | -1.2 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | 合力最大 | 5 | 1 | -1.3 | -1.2 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 7 | 1 | -2.1 | -2.8 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 11 | 1 | -2.1 | -3.1 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 10 | 1 | -2.1 | -2.1 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 11 | 1 | -0.2 | -0.4 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 10 | 1 | -0.2 | -0.3 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.2 | -0.3 | 32.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 242 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.2 | -0.3 | 32.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 6 | 1 | -0.2 | -0.4 | 26.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 7 | 1 | -0.2 | -0.5 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 11 | 1 | -0.2 | -0.4 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 1 | 1 | 0.4 | -0.4 | 38.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 10 | 1 | 0.1 | -0.1 | 25.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 4 | 1 | 0.3 | -0.3 | 41.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 243 | 合力最大 | 4 | 1 | 0.3 | -0.3 | 41.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 10 | 1 | 0.1 | -0.1 | 25.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 1 | 1 | 0.4 | -0.4 | 38.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 11 | 1 | 0.1 | -0.1 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 1 | 1 | 0.3 | -0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 10 | 1 | 0.1 | -0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 12 | 1 | 0.2 | -0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 244 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.3 | -0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 10 | 1 | 0.1 | -0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 1 | 1 | 0.3 | -0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 10 | 1 | 0.1 | -0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| 各效应组合下最大支座反力标准值(单位：kN、kN.m)节点号 | 控制 | 组合号 | 组合 序号 | N1 | N2 | N3 | M1 | M2 | M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N1最大 | 1 | 1 | 0.0 | -0.5 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 2 | 1 | -0.2 | -0.4 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 5 | 1 | -0.1 | -0.8 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | 合力最大 | 5 | 1 | -0.1 | -0.8 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 3 | 1 | -0.2 | -0.9 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 7 | 1 | -0.2 | -1.0 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 2 | 1 | -0.2 | -0.4 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 1 | 1 | 0.1 | -0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 2 | 1 | 0.0 | -0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | 0.1 | -0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | 合力最大 | 7 | 1 | 0.0 | -0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 3 | 1 | 0.0 | -0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 7 | 1 | 0.0 | -0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 1 | 1 | 0.1 | -0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 1 | 1 | 0.0 | -0.5 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 2 | 1 | -0.2 | 0.4 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | 0.0 | -0.5 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.0 | -0.5 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 3 | 1 | -0.2 | -0.2 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 1 | 1 | 0.0 | -0.5 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 2 | 1 | -0.2 | 0.4 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 15 | 1 | -0.1 | -0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 2 | 1 | -0.1 | -0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.1 | -0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 34 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.1 | -0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 5 | 1 | -0.1 | -0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 1 | 1 | -0.1 | -0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 1 | 1 | -0.1 | -0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 1 | 1 | 0.1 | -0.5 | 66.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 15 | 1 | 0.0 | -0.3 | 48.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 4 | 1 | 0.0 | -0.5 | 67.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 35 | 合力最大 | 4 | 1 | 0.0 | -0.5 | 67.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -0.0 | -0.4 | 49.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 7 | 1 | 0.0 | -0.6 | 60.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | -0.0 | -0.5 | 47.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | -0.1 | -0.4 | 66.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 2 | 1 | -0.1 | -0.1 | 52.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 4 | 1 | -0.1 | -0.3 | 73.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 36 | 合力最大 | 4 | 1 | -0.1 | -0.3 | 73.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 6 | 1 | -0.1 | -0.2 | 67.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 1 | 1 | -0.1 | -0.5 | 73.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | -0.1 | -0.3 | 50.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 1 | 1 | 0.0 | -0.5 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 14 | 1 | 0.0 | -0.5 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 5 | 1 | -0.1 | -0.8 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 37 | 合力最大 | 5 | 1 | -0.1 | -0.8 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 3 | 1 | -0.2 | -0.9 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 7 | 1 | -0.2 | -1.0 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 15 | 1 | -0.1 | -0.6 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 1 | 1 | 0.0 | -0.6 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 2 | 1 | -0.2 | -0.1 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | 0.0 | -0.6 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 38 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.0 | -0.6 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -0.2 | -0.1 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 1 | 1 | 0.0 | -0.6 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 2 | 1 | -0.2 | -0.1 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | 0.0 | -0.6 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 2 | 1 | -0.4 | -0.5 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 5 | 1 | -0.2 | -1.2 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 39 | 合力最大 | 5 | 1 | -0.2 | -1.2 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 7 | 1 | -0.4 | -1.6 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 7 | 1 | -0.4 | -1.6 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 15 | 1 | -0.2 | -0.5 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | 0.0 | -0.6 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 2 | 1 | -0.4 | 1.0 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | 0.0 | -0.6 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 40 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.0 | -0.6 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 7 | 1 | -0.4 | -0.2 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 1 | 1 | 0.0 | -0.6 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 2 | 1 | -0.4 | 1.0 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 1 | 1 | 0.0 | -0.5 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 14 | 1 | 0.0 | -0.5 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 5 | 1 | -0.2 | -1.0 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41 | 合力最大 | 5 | 1 | -0.2 | -1.0 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 3 | 1 | -0.4 | -1.2 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 7 | 1 | -0.4 | -1.3 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 15 | 1 | -0.2 | -0.7 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | 0.0 | -0.5 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 2 | 1 | -0.4 | 0.2 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | 0.0 | -0.6 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 42 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.0 | -0.6 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 6 | 1 | -0.4 | 0.1 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 1 | 1 | 0.0 | -0.6 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 2 | 1 | -0.4 | 0.2 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | -0.0 | -0.5 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 15 | 1 | -0.4 | -0.5 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 5 | 1 | -0.4 | -1.4 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 43 | 合力最大 | 5 | 1 | -0.4 | -1.4 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 7 | 1 | -0.6 | -2.0 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 7 | 1 | -0.6 | -2.0 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 15 | 1 | -0.4 | -0.5 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | -0.0 | -0.5 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 2 | 1 | -0.6 | 1.7 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.0 | -0.5 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 44 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.0 | -0.5 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 7 | 1 | -0.6 | 0.1 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 1 | 1 | -0.0 | -0.5 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 2 | 1 | -0.6 | 1.7 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | -0.0 | -0.4 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 14 | 1 | -0.0 | -0.4 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 5 | 1 | -0.4 | -1.1 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 45 | 合力最大 | 5 | 1 | -0.4 | -1.1 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 7 | 1 | -0.6 | -1.5 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 7 | 1 | -0.6 | -1.5 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 15 | 1 | -0.4 | -0.8 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | -0.0 | -0.4 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 2 | 1 | -0.6 | 0.5 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.0 | -0.5 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 46 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.0 | -0.5 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 6 | 1 | -0.6 | 0.5 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 1 | 1 | -0.0 | -0.5 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 2 | 1 | -0.6 | 0.5 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | -0.0 | -0.3 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 14 | 1 | -0.0 | -0.3 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 5 | 1 | -0.5 | -1.5 | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 47 | 合力最大 | 5 | 1 | -0.5 | -1.5 | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 7 | 1 | -0.8 | -2.3 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 7 | 1 | -0.8 | -2.3 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 15 | 1 | -0.5 | -0.4 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | -0.0 | -0.3 | 25.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 2 | 1 | -0.8 | 2.5 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.0 | -0.3 | 28.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 48 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.0 | -0.3 | 28.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 7 | 1 | -0.8 | 0.6 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 1 | 1 | -0.0 | -0.3 | 28.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 2 | 1 | -0.8 | 2.5 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | -0.0 | -0.3 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 14 | 1 | -0.0 | -0.3 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 5 | 1 | -0.5 | -1.2 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 49 | 合力最大 | 5 | 1 | -0.5 | -1.2 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 7 | 1 | -0.8 | -1.8 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 7 | 1 | -0.8 | -1.8 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 15 | 1 | -0.5 | -0.9 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | -0.0 | -0.3 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 2 | 1 | -0.8 | 0.9 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.0 | -0.3 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 50 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.0 | -0.3 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 6 | 1 | -0.8 | 0.9 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 1 | 1 | -0.0 | -0.3 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 2 | 1 | -0.8 | 0.9 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | -0.0 | -0.1 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 1 | 1 | -0.0 | -0.1 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 5 | 1 | -0.6 | -1.5 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 51 | 合力最大 | 5 | 1 | -0.6 | -1.5 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 7 | 1 | -1.0 | -2.4 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 3 | 1 | -1.0 | -2.4 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 15 | 1 | -0.6 | -0.2 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | -0.0 | -0.0 | 26.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 6 | 1 | -1.0 | 3.3 | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.0 | -0.0 | 29.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 52 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.0 | -0.0 | 29.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 7 | 1 | -1.0 | 1.1 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 14 | 1 | -0.0 | -0.0 | 26.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 2 | 1 | -1.0 | 3.3 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | -0.0 | -0.1 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 14 | 1 | -0.0 | -0.1 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 5 | 1 | -0.6 | -1.2 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 53 | 合力最大 | 5 | 1 | -0.6 | -1.2 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 7 | 1 | -1.0 | -1.9 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 7 | 1 | -1.0 | -1.9 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 15 | 1 | -0.6 | -0.9 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | -0.0 | -0.1 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 2 | 1 | -1.0 | 1.3 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.0 | -0.1 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 54 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.0 | -0.1 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 6 | 1 | -1.0 | 1.3 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 1 | 1 | -0.0 | -0.1 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 2 | 1 | -1.0 | 1.3 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | -0.1 | 2.1 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 1 | 1 | -0.1 | 2.2 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.1 | 2.2 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 55 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.1 | 2.2 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 7 | 1 | -1.5 | -1.2 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 3 | 1 | -1.5 | -1.4 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 2 | 1 | -1.5 | 1.6 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | -0.1 | 2.2 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 6 | 1 | -1.5 | 6.8 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.1 | 2.3 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 56 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.1 | 2.3 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 7 | 1 | -1.5 | 3.6 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 14 | 1 | -0.1 | 2.2 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 2 | 1 | -1.5 | 6.5 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | -0.1 | 1.5 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 1 | 1 | -0.1 | 1.6 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.1 | 1.6 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 57 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.1 | 1.6 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 7 | 1 | -1.6 | -1.1 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 3 | 1 | -1.5 | -1.4 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 2 | 1 | -1.5 | -0.6 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | -0.1 | 1.8 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 6 | 1 | -1.6 | 3.8 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.1 | 1.9 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 58 | 合力最大 | 6 | 1 | -1.6 | 3.8 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 6 | 1 | -1.6 | 3.8 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 14 | 1 | -0.1 | 1.8 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 2 | 1 | -1.6 | 3.5 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 1 | 1 | 0.3 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 7 | 1 | -0.1 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | 0.3 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 96 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.3 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -0.1 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 2 | 1 | -0.1 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 2 | 1 | -0.1 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | -0.3 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 1 | 1 | -0.3 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 6 | 1 | -0.7 | -0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 98 | 合力最大 | 6 | 1 | -0.7 | -0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 6 | 1 | -0.7 | -0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 2 | 1 | -0.7 | -0.0 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 14 | 1 | -0.3 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 1 | 1 | 0.8 | -0.9 | 147.4 | 1.0 | 0.6 | -0.0 |
|  | N2最大 | 2 | 1 | -1.9 | -0.7 | 154.4 | 0.9 | -3.4 | -0.2 |
|  | N3最大 | 7 | 1 | -1.8 | -1.6 | 170.5 | 2.1 | -3.3 | -0.2 |
|  | M1最大 | 7 | 1 | -1.8 | -1.6 | 170.5 | 2.1 | -3.3 | -0.2 |
|  | M2最大 | 1 | 1 | 0.8 | -0.9 | 147.4 | 1.0 | 0.6 | -0.0 |
|  | M3最大 | 14 | 1 | 0.8 | -0.8 | 140.7 | 1.0 | 0.6 | -0.0 |
| 141 | 合力最大 | 7 | 1 | -1.8 | -1.6 | 170.5 | 2.1 | -3.3 | -0.2 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -1.9 | -0.7 | 154.4 | 0.9 | -3.4 | -0.2 |
|  | N2最小 | 7 | 1 | -1.8 | -1.6 | 170.5 | 2.1 | -3.3 | -0.2 |
|  | N3最小 | 14 | 1 | 0.8 | -0.8 | 140.7 | 1.0 | 0.6 | -0.0 |
|  | M1最小 | 2 | 1 | -1.9 | -0.7 | 154.4 | 0.9 | -3.4 | -0.2 |
|  | M2最小 | 2 | 1 | -1.9 | -0.7 | 154.4 | 0.9 | -3.4 | -0.2 |
|  | M3最小 | 6 | 1 | -1.8 | -0.8 | 170.1 | 0.9 | -3.3 | -0.2 |
|  | N1最大 | 1 | 1 | -0.2 | -0.4 | 110.6 | 0.8 | -0.0 | -0.0 |
|  | N2最大 | 1 | 1 | -0.2 | -0.4 | 110.6 | 0.8 | -0.0 | -0.0 |
|  | N3最大 | 6 | 1 | -3.6 | -0.4 | 139.1 | 0.7 | -5.0 | -0.2 |
|  | M1最大 | 7 | 1 | -3.5 | -1.3 | 133.2 | 2.0 | -4.9 | -0.2 |
|  | M2最大 | 14 | 1 | -0.2 | -0.4 | 108.9 | 0.8 | -0.0 | -0.0 |
|  | M3最大 | 14 | 1 | -0.2 | -0.4 | 108.9 | 0.8 | -0.0 | -0.0 |
| 142 | 合力最大 | 6 | 1 | -3.6 | -0.4 | 139.1 | 0.7 | -5.0 | -0.2 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -3.6 | -0.4 | 135.0 | 0.7 | -5.0 | -0.2 |
|  | N2最小 | 3 | 1 | -3.5 | -1.3 | 129.0 | 1.9 | -4.9 | -0.2 |
|  | N3最小 | 14 | 1 | -0.2 | -0.4 | 108.9 | 0.8 | -0.0 | -0.0 |
|  | M1最小 | 2 | 1 | -3.6 | -0.4 | 135.0 | 0.7 | -5.0 | -0.2 |
|  | M2最小 | 6 | 1 | -3.6 | -0.4 | 139.1 | 0.7 | -5.0 | -0.2 |
|  | M3最小 | 6 | 1 | -3.6 | -0.4 | 139.1 | 0.7 | -5.0 | -0.2 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | -0.6 | -0.8 | 137.6 | 1.0 | -0.4 | 0.0 |
|  | N2最大 | 2 | 1 | -3.1 | 0.4 | 88.6 | -0.8 | -4.2 | -0.2 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.7 | -0.9 | 144.5 | 1.0 | -0.4 | 0.0 |
|  | M1最大 | 1 | 1 | -0.7 | -0.9 | 144.5 | 1.0 | -0.4 | 0.0 |
|  | M2最大 | 14 | 1 | -0.6 | -0.8 | 137.6 | 1.0 | -0.4 | 0.0 |
|  | M3最大 | 1 | 1 | -0.7 | -0.9 | 144.5 | 1.0 | -0.4 | 0.0 |
| 143 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.7 | -0.9 | 144.5 | 1.0 | -0.4 | 0.0 |
|  | N1最小 | 6 | 1 | -3.2 | 0.3 | 104.6 | -0.7 | -4.3 | -0.2 |
|  | N2最小 | 1 | 1 | -0.7 | -0.9 | 144.5 | 1.0 | -0.4 | 0.0 |
|  | N3最小 | 2 | 1 | -3.1 | 0.4 | 88.6 | -0.8 | -4.2 | -0.2 |
|  | M1最小 | 2 | 1 | -3.1 | 0.4 | 88.6 | -0.8 | -4.2 | -0.2 |
|  | M2最小 | 6 | 1 | -3.2 | 0.3 | 104.6 | -0.7 | -4.3 | -0.2 |
|  | M3最小 | 2 | 1 | -3.1 | 0.4 | 88.6 | -0.8 | -4.2 | -0.2 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | 0.3 | -0.4 | 102.9 | 0.8 | 0.2 | 0.0 |
|  | N2最大 | 6 | 1 | -3.1 | 1.0 | 78.6 | -1.0 | -4.8 | -0.1 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | 0.3 | -0.4 | 104.6 | 0.8 | 0.2 | 0.0 |
|  | M1最大 | 1 | 1 | 0.3 | -0.4 | 104.6 | 0.8 | 0.2 | 0.0 |
|  | M2最大 | 14 | 1 | 0.3 | -0.4 | 102.9 | 0.8 | 0.2 | 0.0 |
|  | M3最大 | 1 | 1 | 0.3 | -0.4 | 104.6 | 0.8 | 0.2 | 0.0 |
| 144 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.3 | -0.4 | 104.6 | 0.8 | 0.2 | 0.0 |
|  | N1最小 | 6 | 1 | -3.1 | 1.0 | 78.6 | -1.0 | -4.8 | -0.1 |
|  | N2最小 | 14 | 1 | 0.3 | -0.4 | 102.9 | 0.8 | 0.2 | 0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | -3.1 | 0.0 | 69.4 | 0.2 | -4.7 | -0.2 |
|  | M1最小 | 2 | 1 | -3.1 | 1.0 | 74.4 | -1.1 | -4.8 | -0.1 |
|  | M2最小 | 6 | 1 | -3.1 | 1.0 | 78.6 | -1.0 | -4.8 | -0.1 |
|  | M3最小 | 3 | 1 | -3.1 | 0.0 | 69.4 | 0.2 | -4.7 | -0.2 |
|  | N1最大 | 15 | 1 | -0.1 | -0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 14 | 1 | -0.1 | -0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.1 | -0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 169 | 合力最大 | 7 | 1 | -0.1 | -0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 5 | 1 | -0.1 | -0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 7 | 1 | -0.1 | -0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 1 | 1 | -0.1 | -0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | -0.0 | 0.4 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 1 | 1 | -0.0 | 0.4 | 25.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 5 | 1 | -0.7 | -1.2 | 26.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 170 | 合力最大 | 5 | 1 | -0.7 | -1.2 | 26.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 7 | 1 | -1.2 | -2.3 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 3 | 1 | -1.2 | -2.4 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 15 | 1 | -0.7 | 0.2 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | -0.0 | 0.5 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 6 | 1 | -1.2 | 4.3 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.0 | 0.5 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 171 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.0 | 0.5 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 7 | 1 | -1.2 | 1.7 | 26.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 14 | 1 | -0.0 | 0.5 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 2 | 1 | -1.2 | 4.3 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | -0.0 | 0.2 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 6 | 1 | -1.2 | 1.9 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.0 | 0.2 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 180 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.0 | 0.2 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 6 | 1 | -1.2 | 1.9 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 14 | 1 | -0.0 | 0.2 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 2 | 1 | -1.2 | 1.8 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | -0.0 | 0.2 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 1 | 1 | -0.0 | 0.2 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 5 | 1 | -0.7 | -1.1 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 181 | 合力最大 | 5 | 1 | -0.7 | -1.1 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 7 | 1 | -1.2 | -2.0 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 3 | 1 | -1.2 | -2.0 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 15 | 1 | -0.7 | -0.8 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | -0.0 | 1.1 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 1 | 1 | -0.0 | 1.1 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 5 | 1 | -0.9 | -0.7 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 210 | 合力最大 | 5 | 1 | -0.9 | -0.7 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 7 | 1 | -1.4 | -1.9 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 3 | 1 | -1.4 | -2.1 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 15 | 1 | -0.8 | 0.8 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | -0.0 | 1.2 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 6 | 1 | -1.4 | 5.5 | 25.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.0 | 1.3 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 211 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.0 | 1.3 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 7 | 1 | -1.4 | 2.6 | 26.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 14 | 1 | -0.0 | 1.2 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 2 | 1 | -1.4 | 5.3 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | -0.0 | 0.8 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 6 | 1 | -1.4 | 2.6 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.0 | 0.8 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 220 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.0 | 0.8 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 6 | 1 | -1.4 | 2.6 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 14 | 1 | -0.0 | 0.8 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 2 | 1 | -1.4 | 2.5 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | -0.0 | 0.6 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 1 | 1 | -0.0 | 0.7 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 5 | 1 | -0.9 | -0.8 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | 合力最大 | 5 | 1 | -0.9 | -0.8 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 7 | 1 | -1.4 | -1.8 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 3 | 1 | -1.4 | -1.9 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 15 | 1 | -0.8 | -0.5 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 16 | 1 | -0.1 | -0.3 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 14 | 1 | -0.1 | -0.2 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.1 | -0.2 | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 242 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.1 | -0.2 | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 6 | 1 | -0.2 | -0.3 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 7 | 1 | -0.2 | -0.3 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | -0.1 | -0.3 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 1 | 1 | 0.3 | -0.3 | 28.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 2 | 1 | 0.1 | -0.1 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 4 | 1 | 0.2 | -0.2 | 30.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 243 | 合力最大 | 4 | 1 | 0.2 | -0.2 | 30.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | 0.1 | -0.1 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 1 | 1 | 0.3 | -0.3 | 28.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 16 | 1 | 0.2 | -0.2 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 1 | 1 | 0.2 | -0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 2 | 1 | 0.1 | -0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | 0.2 | -0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 244 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.2 | -0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | 0.1 | -0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 1 | 1 | 0.2 | -0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 1 | 1 | 0.2 | -0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| 4.1.2 内力包络及统计按轴力 N 最大显示构件颜色 (kN)轴力 N 最大的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 398 | 6 | 1 | 0.000 | 11.7 | 8.8 | 4.1 | 0.0 | -4.8 | 3.8 |
| 2 | 399 | 6 | 1 | 0.000 | 11.7 | -0.4 | 4.3 | 0.0 | 0.2 | -4.5 |
| 3 | 386 | 6 | 1 | 0.000 | 10.4 | -12.2 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | -10.2 |
| 4 | 348 | 6 | 1 | 0.000 | 9.6 | 8.8 | 3.5 | 0.0 | -4.1 | 3.7 |
| 5 | 349 | 6 | 1 | 0.000 | 9.6 | -0.4 | 3.7 | 0.0 | 0.2 | -4.6 |
| 6 | 224 | 10 | 1 | 0.000 | 8.9 | 1.8 | 4.8 | 0.0 | -5.9 | 0.8 |
| 7 | 225 | 10 | 1 | 0.000 | 8.9 | 1.3 | 5.1 | 0.0 | 0.1 | -1.1 |
| 8 | 103 | 10 | 1 | 0.000 | 8.8 | -3.3 | 0.6 | -0.0 | 0.6 | -4.4 |
| 9 | 187 | 15 | 1 | 0.000 | 8.4 | 15.6 | -0.3 | 0.1 | -0.5 | 7.0 |
| 10 | 336 | 6 | 1 | 0.000 | 8.2 | -12.1 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | -10.3 |

| 按轴力 N 最小显示构件颜色 (kN)轴力 N 最小的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 53 | 7 | 1 | 1.500 | -230.8 | 2.8 | -2.3 | -0.3 | -3.0 | -5.0 |
| 2 | 51 | 7 | 1 | 0.900 | -227.1 | 4.7 | -2.6 | -0.5 | 0.1 | 0.6 |
| 3 | 52 | 7 | 1 | 0.600 | -227.0 | 2.9 | -2.7 | -0.4 | -1.3 | -0.8 |
| 4 | 44 | 6 | 1 | 0.000 | -204.2 | -2.6 | 0.4 | -0.5 | -0.6 | -3.8 |
| 5 | 45 | 6 | 1 | 0.000 | -202.0 | -2.0 | -0.4 | -0.3 | 0.2 | 0.1 |
| 6 | 46 | 6 | 1 | 0.000 | -199.7 | -6.7 | -0.1 | -0.7 | 0.1 | -0.2 |
| 7 | 146 | 1 | 1 | 0.900 | -194.6 | -0.4 | -0.8 | 0.0 | -0.2 | -1.6 |
| 8 | 152 | 1 | 1 | 1.500 | -192.4 | 0.9 | -1.1 | 0.0 | -1.4 | -0.6 |
| 9 | 149 | 1 | 1 | 0.600 | -189.3 | 0.9 | -0.8 | -0.0 | -0.7 | 0.8 |
| 10 | 143 | 6 | 1 | 1.500 | -187.7 | 5.4 | -0.5 | -0.3 | -1.0 | -7.5 |

| 按弯矩 M2 最大显示构件颜色 (kN.m)弯矩 M2 最大的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 | 14 | 1 | 1.700 | -42.0 | -3.3 | 10.3 | 0.0 | 12.5 | 4.3 |
| 2 | 28 | 7 | 1 | 0.000 | -32.7 | -5.4 | -12.2 | 0.8 | 8.6 | -4.3 |
| 3 | 206 | 1 | 1 | 1.500 | -48.7 | -0.0 | 5.4 | 0.0 | 6.6 | 0.2 |
| 4 | 223 | 3 | 1 | 1.240 | -14.0 | -5.1 | 5.2 | 0.0 | 6.6 | 3.4 |
| 5 | 225 | 2 | 1 | 1.240 | 8.0 | 0.5 | 5.2 | 0.0 | 6.5 | -2.6 |
| 6 | 26 | 6 | 1 | 1.700 | -13.6 | 4.0 | 6.5 | -0.2 | 6.3 | -4.0 |
| 7 | 397 | 3 | 1 | 1.240 | -7.4 | -8.0 | 4.4 | 0.0 | 5.6 | 5.1 |
| 8 | 399 | 2 | 1 | 1.240 | 11.5 | -2.8 | 4.4 | 0.0 | 5.6 | -1.3 |
| 9 | 390 | 6 | 1 | 0.000 | -2.0 | 9.2 | -4.1 | -0.4 | 5.2 | 2.4 |
| 10 | 33 | 2 | 1 | 0.000 | -0.4 | 8.8 | -3.8 | 0.0 | 5.0 | 2.4 |

| 按弯矩 M2 最小显示构件颜色 (kN.m)弯矩 M2 最小的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28 | 7 | 1 | 1.700 | -30.7 | -4.7 | -12.2 | 0.8 | -12.1 | 4.3 |
| 2 | 222 | 2 | 1 | 0.000 | -7.8 | -3.1 | 5.1 | 0.0 | -6.1 | -6.7 |
| 3 | 224 | 3 | 1 | 0.000 | 2.0 | 1.3 | 5.1 | 0.0 | -6.1 | -0.5 |
| 4 | 26 | 2 | 1 | 0.000 | -14.8 | 3.2 | 7.3 | -0.2 | -5.7 | 2.2 |
| 5 | 392 | 3 | 1 | 0.800 | -2.4 | -12.0 | -4.0 | -0.1 | -5.1 | 5.1 |
| 6 | 398 | 3 | 1 | 0.000 | 6.3 | 5.1 | 4.3 | 0.0 | -5.1 | 1.3 |
| 7 | 396 | 2 | 1 | 0.000 | -2.1 | 1.3 | 4.3 | 0.0 | -5.0 | -3.4 |
| 8 | 25 | 14 | 1 | 0.000 | -44.2 | -3.3 | 10.3 | 0.0 | -5.0 | -1.4 |
| 9 | 33 | 3 | 1 | 2.600 | 0.1 | -11.4 | -3.8 | 0.0 | -5.0 | 5.7 |
| 10 | 27 | 14 | 1 | 1.700 | -12.2 | 2.9 | -5.5 | 0.1 | -4.9 | -2.7 |

| 按弯矩 M3 最大显示构件颜色 (kN.m)弯矩 M3 最大的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 386 | 1 | 1 | 1.200 | 2.1 | -28.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 14.3 |
| 2 | 336 | 1 | 1 | 1.200 | 0.6 | -28.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 14.3 |
| 3 | 309 | 1 | 1 | 1.200 | 0.2 | -27.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.1 |
| 4 | 335 | 5 | 1 | 1.200 | -3.2 | -26.5 | 0.0 | -0.0 | 0.4 | 13.9 |
| 5 | 308 | 5 | 1 | 1.200 | -3.1 | -26.2 | 0.0 | -0.0 | 0.4 | 13.7 |
| 6 | 385 | 5 | 1 | 1.200 | -2.3 | -26.0 | 0.0 | -0.0 | 0.5 | 13.6 |
| 7 | 282 | 1 | 1 | 1.200 | 0.0 | -26.2 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 13.1 |
| 8 | 281 | 5 | 1 | 1.200 | -2.7 | -24.9 | 0.1 | -0.0 | 0.3 | 12.9 |
| 9 | 31 | 7 | 1 | 1.200 | -10.9 | -28.0 | 2.1 | -2.6 | 1.0 | 12.5 |
| 10 | 110 | 1 | 1 | 1.200 | -0.0 | -23.4 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 11.5 |

| 按弯矩 M3 最小显示构件颜色 (kN.m)弯矩 M3 最小的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31 | 14 | 1 | 0.000 | -10.4 | -27.1 | 0.2 | -2.5 | -0.2 | -21.6 |
| 2 | 30 | 14 | 1 | 1.200 | -8.3 | 20.4 | -0.1 | 1.9 | 0.1 | -16.8 |
| 3 | 413 | 14 | 1 | 1.000 | -0.2 | 11.3 | 0.0 | 0.5 | -0.0 | -15.4 |
| 4 | 336 | 1 | 1 | 0.000 | 0.6 | -16.4 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | -12.5 |
| 5 | 386 | 1 | 1 | 0.000 | 2.1 | -16.3 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | -12.4 |
| 6 | 309 | 1 | 1 | 0.000 | 0.2 | -16.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -12.2 |
| 7 | 282 | 1 | 1 | 0.000 | 0.0 | -14.4 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -11.2 |
| 8 | 335 | 5 | 1 | 0.000 | -3.2 | -14.6 | 0.0 | -0.0 | 0.4 | -10.8 |
| 9 | 308 | 5 | 1 | 0.000 | -3.1 | -14.4 | 0.0 | -0.0 | 0.3 | -10.6 |
| 10 | 385 | 5 | 1 | 0.000 | -2.3 | -14.1 | 0.0 | -0.0 | 0.5 | -10.4 |

| 4.2 位移 4.2.1 组合位移最大正位移组合 1: Uz(mm)最大负位移组合 6: Uz(mm)5 设计验算结果 本工程有 1 种材料： Q235：弹性模量：2.06*105N/mm2；泊松比：0.30；线膨胀系数：1.20*10-5；质量密度：7850kg/m3。5.1 设计验算结果图及统计表 根据计算分析模型，进行规范检验，检验结果表明，结构能够满足承载力计算要求，应力比最大值为0.37。下图为模型总体应力比分布图：杆件应力比分布图按“强度应力比”显示构件颜色“强度应力比”最大的前 10 个单元的验算结果（所在组合号／情况号）序号 | 单元号 | 强度 | 绕2轴 整体 稳定 | 绕3轴 整体 稳定 | 沿2轴 抗剪 应力比 | 沿3轴 抗剪 应力比 | 绕2轴 长细比 | 绕3轴 长细比 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 222 | 0.368 (3/1) | 0.251 | 0.307 | 0.025 | 0.020 | 29 | 23 | 满足 |
| 2 | 223 | 0.348 (3/1) | 0.230 | 0.287 | 0.031 | 0.020 | 29 | 23 | 满足 |
| 3 | 225 | 0.341 (6/1) | 0.316 | 0.370 | 0.012 | 0.020 | 29 | 23 | 满足 |
| 4 | 31 | 0.325 (13/1) | 0.365 | 0.365 | 0.101 | 0.012 | 19 | 26 | 满足 |
| 5 | 397 | 0.319 (3/1) | 0.216 | 0.268 | 0.056 | 0.017 | 29 | 23 | 满足 |
| 6 | 347 | 0.288 (3/1) | 0.198 | 0.244 | 0.057 | 0.015 | 29 | 23 | 满足 |
| 7 | 399 | 0.283 (6/1) | 0.159 | 0.206 | 0.040 | 0.017 | 29 | 23 | 满足 |
| 8 | 224 | 0.282 (10/1) | 0.272 | 0.327 | 0.018 | 0.020 | 29 | 23 | 满足 |
| 9 | 396 | 0.276 (3/1) | 0.180 | 0.225 | 0.039 | 0.017 | 29 | 23 | 满足 |
| 10 | 398 | 0.273 (6/1) | 0.153 | 0.196 | 0.055 | 0.017 | 29 | 23 | 满足 |

| 按“强度应力比”统计结果表范围 | >1.00 | 1.00~0.90 | 0.90~0.70 | 0.70~0.50 | 0.50~0.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 |
| 百分比 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

| 按“绕2轴应力比”显示构件颜色“绕2轴整体稳定应力比”最大的前 10 个单元的验算结果（所在组合号／情况号）序号 | 单元号 | 强度 | 绕2轴 整体 稳定 | 绕3轴 整体 稳定 | 沿2轴 抗剪 应力比 | 沿3轴 抗剪 应力比 | 绕2轴 长细比 | 绕3轴 长细比 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31 | 0.325 | 0.365 (13/1) | 0.365 | 0.101 | 0.012 | 19 | 26 | 满足 |
| 2 | 225 | 0.341 | 0.316 (7/1) | 0.370 | 0.012 | 0.020 | 29 | 23 | 满足 |
| 3 | 53 | 0.258 | 0.301 (7/1) | 0.294 | 0.010 | 0.007 | 33 | 41 | 满足 |
| 4 | 51 | 0.246 | 0.290 (7/1) | 0.274 | 0.016 | 0.009 | 39 | 20 | 满足 |
| 5 | 143 | 0.246 | 0.286 (7/1) | 0.260 | 0.017 | 0.006 | 33 | 34 | 满足 |
| 6 | 30 | 0.245 | 0.275 (14/1) | 0.275 | 0.075 | 0.003 | 19 | 26 | 满足 |
| 7 | 224 | 0.282 | 0.272 (7/1) | 0.327 | 0.018 | 0.020 | 29 | 23 | 满足 |
| 8 | 46 | 0.218 | 0.269 (7/1) | 0.264 | 0.022 | 0.004 | 39 | 20 | 满足 |
| 9 | 25 | 0.229 | 0.258 (12/1) | 0.258 | 0.011 | 0.033 | 35 | 35 | 满足 |
| 10 | 222 | 0.368 | 0.251 (3/1) | 0.307 | 0.025 | 0.020 | 29 | 23 | 满足 |

| 按“绕2轴整体稳定应力比”统计结果表范围 | >1.00 | 1.00~0.90 | 0.90~0.70 | 0.70~0.50 | 0.50~0.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 |
| 百分比 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

| 按“绕3轴应力比”显示构件颜色“绕3轴整体稳定应力比”最大的前 10 个单元的验算结果（所在组合号／情况号）序号 | 单元号 | 强度 | 绕2轴 整体 稳定 | 绕3轴 整体 稳定 | 沿2轴 抗剪 应力比 | 沿3轴 抗剪 应力比 | 绕2轴 长细比 | 绕3轴 长细比 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 225 | 0.341 | 0.316 | 0.370 (7/1) | 0.012 | 0.020 | 29 | 23 | 满足 |
| 2 | 31 | 0.325 | 0.365 | 0.365 (13/1) | 0.101 | 0.012 | 19 | 26 | 满足 |
| 3 | 224 | 0.282 | 0.272 | 0.327 (7/1) | 0.018 | 0.020 | 29 | 23 | 满足 |
| 4 | 222 | 0.368 | 0.251 | 0.307 (3/1) | 0.025 | 0.020 | 29 | 23 | 满足 |
| 5 | 53 | 0.258 | 0.301 | 0.294 (7/1) | 0.010 | 0.007 | 33 | 41 | 满足 |
| 6 | 223 | 0.348 | 0.230 | 0.287 (3/1) | 0.031 | 0.020 | 29 | 23 | 满足 |
| 7 | 316 | 0.178 | 0.178 | 0.278 (5/1) | 0.000 | 0.054 | 41 | 142 | 满足 |
| 8 | 343 | 0.178 | 0.178 | 0.278 (5/1) | 0.000 | 0.054 | 41 | 142 | 满足 |
| 9 | 393 | 0.178 | 0.178 | 0.278 (5/1) | 0.000 | 0.054 | 41 | 142 | 满足 |
| 10 | 289 | 0.178 | 0.178 | 0.278 (5/1) | 0.000 | 0.054 | 41 | 142 | 满足 |

| 按“绕3轴整体稳定应力比”统计结果表范围 | >1.00 | 1.00~0.90 | 0.90~0.70 | 0.70~0.50 | 0.50~0.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 |
| 百分比 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

| 5.2 设计验算结果表 设计验算结果表 (强度和整体稳定)单元号 | 强度 | 绕2轴 整体 稳定 | 绕3轴 整体 稳定 | 沿2轴 抗剪 应力比 | 沿3轴 抗剪 应力比 | 绕2轴 长细比 | 绕3轴 长细比 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.138 | 0.176 | 0.177 | 0.011 | 0.005 | 45 | 46 | 满足 |
| 2 | 0.129 | 0.164 | 0.165 | 0.010 | 0.006 | 45 | 46 | 满足 |
| 3 | 0.114 | 0.132 | 0.142 | 0.004 | 0.010 | 39 | 46 | 满足 |
| 4 | 0.082 | 0.103 | 0.106 | 0.003 | 0.008 | 39 | 46 | 满足 |
| 5 | 0.125 | 0.144 | 0.145 | 0.011 | 0.006 | 39 | 20 | 满足 |
| 6 | 0.121 | 0.151 | 0.152 | 0.009 | 0.009 | 45 | 46 | 满足 |
| 7 | 0.105 | 0.132 | 0.133 | 0.007 | 0.007 | 45 | 46 | 满足 |
| 8 | 0.154 | 0.188 | 0.199 | 0.009 | 0.005 | 39 | 46 | 满足 |
| 9 | 0.122 | 0.155 | 0.161 | 0.006 | 0.004 | 39 | 46 | 满足 |
| 10 | 0.153 | 0.192 | 0.185 | 0.018 | 0.003 | 39 | 20 | 满足 |
| 11 | 0.152 | 0.194 | 0.196 | 0.012 | 0.004 | 45 | 46 | 满足 |
| 12 | 0.144 | 0.184 | 0.185 | 0.011 | 0.005 | 45 | 46 | 满足 |
| 13 | 0.130 | 0.154 | 0.159 | 0.004 | 0.010 | 39 | 46 | 满足 |
| 14 | 0.098 | 0.124 | 0.128 | 0.003 | 0.008 | 39 | 46 | 满足 |
| 15 | 0.142 | 0.168 | 0.161 | 0.011 | 0.006 | 39 | 20 | 满足 |
| 16 | 0.127 | 0.160 | 0.160 | 0.010 | 0.008 | 45 | 46 | 满足 |
| 17 | 0.114 | 0.143 | 0.144 | 0.009 | 0.006 | 45 | 46 | 满足 |
| 18 | 0.180 | 0.221 | 0.233 | 0.010 | 0.004 | 39 | 46 | 满足 |
| 19 | 0.143 | 0.182 | 0.190 | 0.007 | 0.004 | 39 | 46 | 满足 |
| 20 | 0.184 | 0.229 | 0.223 | 0.020 | 0.003 | 39 | 20 | 满足 |
| 21 | 0.167 | 0.214 | 0.216 | 0.014 | 0.003 | 45 | 46 | 满足 |
| 22 | 0.159 | 0.204 | 0.206 | 0.013 | 0.004 | 45 | 46 | 满足 |
| 23 | 0.147 | 0.178 | 0.180 | 0.005 | 0.009 | 39 | 46 | 满足 |
| 24 | 0.114 | 0.146 | 0.151 | 0.003 | 0.007 | 39 | 46 | 满足 |
| 25 | 0.229 | 0.258 | 0.258 | 0.011 | 0.033 | 35 | 35 | 满足 |
| 26 | 0.132 | 0.155 | 0.155 | 0.013 | 0.024 | 35 | 35 | 满足 |
| 27 | 0.099 | 0.065 | 0.090 | 0.009 | 0.018 | 31 | 37 | 满足 |
| 28 | 0.216 | 0.141 | 0.255 | 0.018 | 0.039 | 31 | 37 | 满足 |
| 29 | 0.060 | 0.040 | 0.067 | 0.009 | 0.007 | 42 | 28 | 满足 |
| 30 | 0.245 | 0.275 | 0.275 | 0.075 | 0.003 | 19 | 26 | 满足 |
| 31 | 0.325 | 0.365 | 0.365 | 0.101 | 0.012 | 19 | 26 | 满足 |
| 32 | 0.040 | 0.043 | 0.045 | 0.071 | 0.017 | 3 | 28 | 满足 |
| 33 | 0.173 | 0.194 | 0.194 | 0.041 | 0.020 | 42 | 28 | 满足 |
| 34 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.008 | 0.012 | 42 | 28 | 满足 |
| 35 | 0.159 | 0.192 | 0.176 | 0.011 | 0.006 | 39 | 20 | 满足 |
| 36 | 0.133 | 0.167 | 0.168 | 0.012 | 0.007 | 45 | 46 | 满足 |
| 37 | 0.122 | 0.153 | 0.154 | 0.010 | 0.006 | 45 | 46 | 满足 |
| 38 | 0.121 | 0.136 | 0.136 | 0.024 | 0.007 | 42 | 28 | 满足 |
| 39 | 0.152 | 0.189 | 0.196 | 0.007 | 0.008 | 39 | 46 | 满足 |
| 40 | 0.131 | 0.147 | 0.147 | 0.027 | 0.005 | 42 | 28 | 满足 |
| 41 | 0.132 | 0.169 | 0.174 | 0.005 | 0.007 | 39 | 46 | 满足 |
| 42 | 0.139 | 0.156 | 0.156 | 0.030 | 0.002 | 42 | 28 | 满足 |
| 43 | 0.175 | 0.216 | 0.198 | 0.009 | 0.006 | 39 | 20 | 满足 |
| 44 | 0.197 | 0.247 | 0.258 | 0.008 | 0.004 | 39 | 46 | 满足 |
| 45 | 0.160 | 0.205 | 0.213 | 0.006 | 0.004 | 39 | 46 | 满足 |
| 46 | 0.218 | 0.269 | 0.264 | 0.022 | 0.004 | 39 | 20 | 满足 |
| 47 | 0.189 | 0.241 | 0.244 | 0.016 | 0.002 | 45 | 46 | 满足 |
| 48 | 0.177 | 0.226 | 0.229 | 0.015 | 0.002 | 45 | 46 | 满足 |
| 49 | 0.143 | 0.179 | 0.180 | 0.014 | 0.006 | 45 | 46 | 满足 |
| 50 | 0.129 | 0.162 | 0.163 | 0.012 | 0.005 | 45 | 46 | 满足 |
| 51 | 0.246 | 0.290 | 0.274 | 0.016 | 0.009 | 39 | 20 | 满足 |
| 52 | 0.186 | 0.228 | 0.236 | 0.011 | 0.009 | 39 | 41 | 满足 |
| 53 | 0.258 | 0.301 | 0.294 | 0.010 | 0.007 | 33 | 41 | 满足 |
| 54 | 0.198 | 0.243 | 0.209 | 0.018 | 0.005 | 45 | 46 | 满足 |
| 55 | 0.041 | 0.027 | 0.025 | 0.005 | 0.000 | 68 | 35 | 满足 |
| 56 | 0.047 | 0.030 | 0.031 | 0.005 | 0.001 | 68 | 35 | 满足 |
| 57 | 0.143 | 0.163 | 0.137 | 0.006 | 0.000 | 68 | 35 | 满足 |
| 58 | 0.163 | 0.182 | 0.157 | 0.005 | 0.001 | 68 | 35 | 满足 |
| 59 | 0.074 | 0.076 | 0.075 | 0.044 | 0.001 | 51 | 41 | 满足 |
| 60 | 0.053 | 0.055 | 0.053 | 0.035 | 0.001 | 51 | 41 | 满足 |
| 61 | 0.081 | 0.027 | 0.022 | 0.021 | 0.001 | 68 | 35 | 满足 |
| 62 | 0.096 | 0.031 | 0.028 | 0.019 | 0.002 | 68 | 35 | 满足 |
| 63 | 0.153 | 0.133 | 0.108 | 0.023 | 0.001 | 71 | 40 | 满足 |
| 64 | 0.179 | 0.146 | 0.124 | 0.018 | 0.003 | 72 | 40 | 满足 |
| 65 | 0.043 | 0.037 | 0.039 | 0.032 | 0.001 | 40 | 32 | 满足 |
| 66 | 0.035 | 0.036 | 0.034 | 0.026 | 0.001 | 40 | 32 | 满足 |
| 67 | 0.096 | 0.031 | 0.024 | 0.026 | 0.001 | 68 | 35 | 满足 |
| 68 | 0.112 | 0.035 | 0.030 | 0.025 | 0.002 | 68 | 35 | 满足 |
| 69 | 0.151 | 0.113 | 0.088 | 0.028 | 0.001 | 71 | 40 | 满足 |
| 70 | 0.170 | 0.121 | 0.101 | 0.023 | 0.002 | 72 | 40 | 满足 |
| 71 | 0.089 | 0.078 | 0.083 | 0.043 | 0.001 | 51 | 41 | 满足 |
| 72 | 0.067 | 0.055 | 0.059 | 0.035 | 0.002 | 51 | 41 | 满足 |
| 73 | 0.109 | 0.035 | 0.026 | 0.030 | 0.001 | 68 | 35 | 满足 |
| 74 | 0.126 | 0.039 | 0.032 | 0.030 | 0.002 | 68 | 35 | 满足 |
| 75 | 0.152 | 0.098 | 0.075 | 0.032 | 0.001 | 71 | 40 | 满足 |
| 76 | 0.166 | 0.102 | 0.085 | 0.028 | 0.002 | 72 | 40 | 满足 |
| 77 | 0.063 | 0.048 | 0.055 | 0.032 | 0.002 | 40 | 32 | 满足 |
| 78 | 0.060 | 0.045 | 0.050 | 0.027 | 0.003 | 40 | 32 | 满足 |
| 79 | 0.117 | 0.037 | 0.027 | 0.033 | 0.001 | 68 | 35 | 满足 |
| 80 | 0.135 | 0.041 | 0.033 | 0.034 | 0.002 | 68 | 35 | 满足 |
| 81 | 0.151 | 0.085 | 0.064 | 0.035 | 0.001 | 71 | 40 | 满足 |
| 82 | 0.161 | 0.087 | 0.071 | 0.031 | 0.002 | 72 | 40 | 满足 |
| 83 | 0.107 | 0.085 | 0.099 | 0.043 | 0.002 | 51 | 41 | 满足 |
| 84 | 0.088 | 0.057 | 0.071 | 0.035 | 0.003 | 51 | 41 | 满足 |
| 85 | 0.118 | 0.041 | 0.030 | 0.034 | 0.001 | 68 | 35 | 满足 |
| 86 | 0.139 | 0.047 | 0.038 | 0.037 | 0.001 | 68 | 35 | 满足 |
| 87 | 0.120 | 0.045 | 0.031 | 0.035 | 0.000 | 71 | 39 | 满足 |
| 88 | 0.125 | 0.043 | 0.035 | 0.032 | 0.002 | 71 | 39 | 满足 |
| 89 | 0.081 | 0.057 | 0.070 | 0.032 | 0.002 | 40 | 32 | 满足 |
| 90 | 0.083 | 0.048 | 0.062 | 0.027 | 0.004 | 40 | 32 | 满足 |
| 91 | 0.077 | 0.051 | 0.058 | 0.010 | 0.004 | 61 | 24 | 满足 |
| 92 | 0.072 | 0.068 | 0.070 | 0.025 | 0.002 | 61 | 24 | 满足 |
| 93 | 0.059 | 0.062 | 0.064 | 0.025 | 0.001 | 61 | 24 | 满足 |
| 94 | 0.146 | 0.102 | 0.127 | 0.017 | 0.004 | 51 | 41 | 满足 |
| 95 | 0.169 | 0.098 | 0.127 | 0.014 | 0.007 | 51 | 41 | 满足 |
| 96 | 0.053 | 0.057 | 0.055 | 0.025 | 0.001 | 61 | 24 | 满足 |
| 97 | 0.118 | 0.077 | 0.098 | 0.013 | 0.004 | 40 | 32 | 满足 |
| 98 | 0.151 | 0.079 | 0.105 | 0.010 | 0.009 | 40 | 32 | 满足 |
| 99 | 0.080 | 0.061 | 0.066 | 0.017 | 0.004 | 61 | 24 | 满足 |
| 100 | 0.089 | 0.023 | 0.028 | 0.010 | 0.003 | 68 | 35 | 满足 |
| 101 | 0.164 | 0.123 | 0.142 | 0.024 | 0.020 | 28 | 11 | 满足 |
| 102 | 0.134 | 0.121 | 0.138 | 0.093 | 0.003 | 28 | 11 | 满足 |
| 103 | 0.148 | 0.122 | 0.142 | 0.108 | 0.003 | 28 | 11 | 满足 |
| 104 | 0.182 | 0.050 | 0.077 | 0.027 | 0.023 | 28 | 11 | 满足 |
| 105 | 0.052 | 0.018 | 0.019 | 0.008 | 0.001 | 68 | 35 | 满足 |
| 106 | 0.068 | 0.072 | 0.069 | 0.044 | 0.001 | 61 | 24 | 满足 |
| 107 | 0.072 | 0.020 | 0.021 | 0.012 | 0.002 | 68 | 35 | 满足 |
| 108 | 0.115 | 0.058 | 0.074 | 0.050 | 0.009 | 28 | 11 | 满足 |
| 109 | 0.148 | 0.133 | 0.150 | 0.133 | 0.002 | 28 | 11 | 满足 |
| 110 | 0.132 | 0.138 | 0.132 | 0.138 | 0.002 | 28 | 11 | 满足 |
| 111 | 0.103 | 0.104 | 0.115 | 0.052 | 0.009 | 28 | 11 | 满足 |
| 112 | 0.066 | 0.070 | 0.067 | 0.044 | 0.000 | 61 | 24 | 满足 |
| 113 | 0.085 | 0.049 | 0.057 | 0.043 | 0.006 | 28 | 11 | 满足 |
| 114 | 0.122 | 0.108 | 0.122 | 0.113 | 0.001 | 28 | 11 | 满足 |
| 115 | 0.105 | 0.110 | 0.105 | 0.115 | 0.001 | 28 | 11 | 满足 |
| 116 | 0.070 | 0.072 | 0.079 | 0.042 | 0.006 | 28 | 11 | 满足 |
| 117 | 0.071 | 0.066 | 0.070 | 0.045 | 0.000 | 61 | 24 | 满足 |
| 118 | 0.069 | 0.019 | 0.020 | 0.011 | 0.002 | 68 | 35 | 满足 |
| 119 | 0.054 | 0.045 | 0.045 | 0.038 | 0.003 | 28 | 11 | 满足 |
| 120 | 0.077 | 0.080 | 0.077 | 0.078 | 0.000 | 28 | 11 | 满足 |
| 121 | 0.065 | 0.055 | 0.062 | 0.078 | 0.001 | 28 | 11 | 满足 |
| 122 | 0.040 | 0.041 | 0.044 | 0.035 | 0.003 | 28 | 11 | 满足 |
| 123 | 0.129 | 0.146 | 0.146 | 0.026 | 0.000 | 44 | 44 | 满足 |
| 124 | 0.063 | 0.071 | 0.071 | 0.015 | 0.001 | 41 | 41 | 满足 |
| 125 | 0.046 | 0.049 | 0.053 | 0.012 | 0.001 | 41 | 41 | 满足 |
| 126 | 0.141 | 0.160 | 0.160 | 0.027 | 0.004 | 44 | 44 | 满足 |
| 127 | 0.043 | 0.048 | 0.048 | 0.010 | 0.004 | 41 | 41 | 满足 |
| 128 | 0.059 | 0.065 | 0.065 | 0.014 | 0.004 | 41 | 41 | 满足 |
| 129 | 0.132 | 0.149 | 0.149 | 0.024 | 0.006 | 44 | 44 | 满足 |
| 130 | 0.040 | 0.046 | 0.046 | 0.011 | 0.006 | 41 | 41 | 满足 |
| 131 | 0.078 | 0.086 | 0.086 | 0.016 | 0.005 | 41 | 41 | 满足 |
| 132 | 0.124 | 0.141 | 0.141 | 0.022 | 0.007 | 44 | 44 | 满足 |
| 133 | 0.050 | 0.055 | 0.055 | 0.013 | 0.007 | 41 | 41 | 满足 |
| 134 | 0.090 | 0.100 | 0.100 | 0.017 | 0.007 | 41 | 41 | 满足 |
| 135 | 0.117 | 0.133 | 0.133 | 0.020 | 0.009 | 44 | 44 | 满足 |
| 136 | 0.059 | 0.067 | 0.067 | 0.014 | 0.008 | 41 | 41 | 满足 |
| 137 | 0.101 | 0.112 | 0.112 | 0.018 | 0.008 | 41 | 41 | 满足 |
| 138 | 0.073 | 0.083 | 0.083 | 0.012 | 0.012 | 44 | 44 | 满足 |
| 139 | 0.095 | 0.108 | 0.108 | 0.018 | 0.012 | 41 | 41 | 满足 |
| 140 | 0.127 | 0.132 | 0.132 | 0.020 | 0.012 | 41 | 41 | 满足 |
| 141 | 0.044 | 0.052 | 0.039 | 0.003 | 0.000 | 36 | 36 | 满足 |
| 142 | 0.087 | 0.101 | 0.071 | 0.007 | 0.000 | 36 | 36 | 满足 |
| 143 | 0.246 | 0.286 | 0.260 | 0.017 | 0.006 | 33 | 34 | 满足 |
| 144 | 0.111 | 0.127 | 0.048 | 0.017 | 0.001 | 36 | 36 | 满足 |
| 145 | 0.099 | 0.113 | 0.040 | 0.017 | 0.001 | 36 | 36 | 满足 |
| 146 | 0.167 | 0.210 | 0.202 | 0.014 | 0.005 | 39 | 20 | 满足 |
| 147 | 0.106 | 0.120 | 0.041 | 0.017 | 0.000 | 36 | 36 | 满足 |
| 148 | 0.070 | 0.080 | 0.031 | 0.012 | 0.001 | 36 | 36 | 满足 |
| 149 | 0.152 | 0.195 | 0.191 | 0.016 | 0.005 | 39 | 41 | 满足 |
| 150 | 0.091 | 0.103 | 0.035 | 0.015 | 0.001 | 36 | 36 | 满足 |
| 151 | 0.057 | 0.064 | 0.027 | 0.010 | 0.001 | 36 | 36 | 满足 |
| 152 | 0.183 | 0.219 | 0.202 | 0.015 | 0.004 | 33 | 41 | 满足 |
| 153 | 0.078 | 0.088 | 0.030 | 0.013 | 0.001 | 36 | 36 | 满足 |
| 154 | 0.045 | 0.051 | 0.023 | 0.007 | 0.001 | 36 | 36 | 满足 |
| 155 | 0.122 | 0.148 | 0.142 | 0.015 | 0.003 | 45 | 46 | 满足 |
| 156 | 0.048 | 0.054 | 0.018 | 0.008 | 0.001 | 36 | 36 | 满足 |
| 157 | 0.034 | 0.036 | 0.017 | 0.004 | 0.002 | 36 | 36 | 满足 |
| 158 | 0.173 | 0.197 | 0.171 | 0.016 | 0.006 | 33 | 34 | 满足 |
| 159 | 0.086 | 0.044 | 0.094 | 0.020 | 0.009 | 44 | 14 | 满足 |
| 160 | 0.048 | 0.028 | 0.051 | 0.012 | 0.010 | 44 | 17 | 满足 |
| 161 | 0.117 | 0.069 | 0.123 | 0.023 | 0.010 | 44 | 14 | 满足 |
| 162 | 0.071 | 0.080 | 0.080 | 0.012 | 0.006 | 44 | 14 | 满足 |
| 163 | 0.062 | 0.064 | 0.064 | 0.021 | 0.007 | 44 | 17 | 满足 |
| 164 | 0.106 | 0.108 | 0.108 | 0.022 | 0.007 | 44 | 14 | 满足 |
| 165 | 0.079 | 0.089 | 0.089 | 0.018 | 0.005 | 44 | 14 | 满足 |
| 166 | 0.070 | 0.073 | 0.073 | 0.024 | 0.005 | 44 | 17 | 满足 |
| 167 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.023 | 0.005 | 44 | 14 | 满足 |
| 168 | 0.087 | 0.099 | 0.099 | 0.026 | 0.003 | 44 | 14 | 满足 |
| 169 | 0.080 | 0.084 | 0.084 | 0.029 | 0.004 | 44 | 17 | 满足 |
| 170 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.024 | 0.004 | 44 | 14 | 满足 |
| 171 | 0.125 | 0.142 | 0.142 | 0.045 | 0.002 | 44 | 14 | 满足 |
| 172 | 0.097 | 0.102 | 0.102 | 0.033 | 0.002 | 44 | 17 | 满足 |
| 173 | 0.075 | 0.071 | 0.071 | 0.023 | 0.002 | 44 | 14 | 满足 |
| 174 | 0.204 | 0.229 | 0.229 | 0.080 | 0.000 | 44 | 14 | 满足 |
| 175 | 0.061 | 0.063 | 0.063 | 0.012 | 0.000 | 44 | 17 | 满足 |
| 176 | 0.106 | 0.116 | 0.116 | 0.050 | 0.000 | 44 | 14 | 满足 |
| 177 | 0.034 | 0.036 | 0.036 | 0.009 | 0.002 | 39 | 26 | 满足 |
| 178 | 0.039 | 0.041 | 0.041 | 0.011 | 0.002 | 39 | 26 | 满足 |
| 179 | 0.060 | 0.063 | 0.063 | 0.011 | 0.005 | 39 | 26 | 满足 |
| 180 | 0.064 | 0.017 | 0.019 | 0.010 | 0.002 | 68 | 35 | 满足 |
| 181 | 0.024 | 0.026 | 0.026 | 0.007 | 0.005 | 39 | 26 | 满足 |
| 182 | 0.076 | 0.080 | 0.080 | 0.013 | 0.007 | 39 | 26 | 满足 |
| 183 | 0.039 | 0.043 | 0.043 | 0.010 | 0.007 | 39 | 26 | 满足 |
| 184 | 0.059 | 0.016 | 0.020 | 0.007 | 0.002 | 68 | 35 | 满足 |
| 185 | 0.193 | 0.205 | 0.205 | 0.110 | 0.011 | 39 | 26 | 满足 |
| 186 | 0.042 | 0.027 | 0.027 | 0.004 | 0.001 | 68 | 35 | 满足 |
| 187 | 0.125 | 0.134 | 0.134 | 0.056 | 0.010 | 39 | 26 | 满足 |
| 188 | 0.072 | 0.068 | 0.075 | 0.028 | 0.003 | 42 | 9 | 满足 |
| 189 | 0.077 | 0.086 | 0.086 | 0.027 | 0.002 | 42 | 11 | 满足 |
| 190 | 0.138 | 0.149 | 0.154 | 0.050 | 0.002 | 42 | 9 | 满足 |
| 191 | 0.176 | 0.174 | 0.197 | 0.068 | 0.007 | 42 | 9 | 满足 |
| 192 | 0.086 | 0.087 | 0.096 | 0.035 | 0.007 | 42 | 11 | 满足 |
| 193 | 0.076 | 0.086 | 0.085 | 0.049 | 0.008 | 42 | 9 | 满足 |
| 194 | 0.074 | 0.083 | 0.083 | 0.047 | 0.011 | 42 | 9 | 满足 |
| 195 | 0.083 | 0.078 | 0.093 | 0.031 | 0.010 | 42 | 11 | 满足 |
| 196 | 0.176 | 0.160 | 0.198 | 0.063 | 0.011 | 42 | 9 | 满足 |
| 197 | 0.085 | 0.088 | 0.106 | 0.008 | 0.007 | 39 | 46 | 满足 |
| 198 | 0.050 | 0.059 | 0.064 | 0.003 | 0.007 | 39 | 46 | 满足 |
| 199 | 0.090 | 0.090 | 0.100 | 0.009 | 0.008 | 39 | 24 | 满足 |
| 200 | 0.097 | 0.121 | 0.122 | 0.006 | 0.010 | 45 | 46 | 满足 |
| 201 | 0.089 | 0.111 | 0.111 | 0.002 | 0.011 | 44 | 46 | 满足 |
| 202 | 0.084 | 0.072 | 0.103 | 0.003 | 0.015 | 39 | 46 | 满足 |
| 203 | 0.042 | 0.048 | 0.053 | 0.006 | 0.005 | 39 | 46 | 满足 |
| 204 | 0.069 | 0.075 | 0.083 | 0.011 | 0.003 | 39 | 24 | 满足 |
| 205 | 0.087 | 0.108 | 0.108 | 0.003 | 0.012 | 45 | 46 | 满足 |
| 206 | 0.120 | 0.146 | 0.146 | 0.002 | 0.018 | 44 | 46 | 满足 |
| 207 | 0.133 | 0.159 | 0.170 | 0.009 | 0.005 | 39 | 46 | 满足 |
| 208 | 0.103 | 0.131 | 0.135 | 0.005 | 0.004 | 39 | 46 | 满足 |
| 209 | 0.129 | 0.157 | 0.156 | 0.016 | 0.003 | 39 | 20 | 满足 |
| 210 | 0.178 | 0.178 | 0.277 | 0.000 | 0.054 | 41 | 142 | 满足 |
| 211 | 0.031 | 0.031 | 0.036 | 0.000 | 0.017 | 19 | 66 | 满足 |
| 212 | 0.031 | 0.031 | 0.037 | 0.000 | 0.017 | 19 | 66 | 满足 |
| 213 | 0.178 | 0.178 | 0.277 | 0.000 | 0.054 | 41 | 142 | 满足 |
| 214 | 0.031 | 0.031 | 0.036 | 0.000 | 0.017 | 19 | 66 | 满足 |
| 215 | 0.031 | 0.031 | 0.037 | 0.000 | 0.017 | 19 | 66 | 满足 |
| 216 | 0.178 | 0.178 | 0.277 | 0.000 | 0.054 | 41 | 142 | 满足 |
| 217 | 0.031 | 0.031 | 0.036 | 0.000 | 0.017 | 19 | 66 | 满足 |
| 218 | 0.031 | 0.031 | 0.037 | 0.000 | 0.017 | 19 | 66 | 满足 |
| 219 | 0.063 | 0.063 | 0.098 | 0.000 | 0.018 | 41 | 142 | 满足 |
| 220 | 0.010 | 0.010 | 0.012 | 0.000 | 0.006 | 19 | 66 | 满足 |
| 221 | 0.010 | 0.010 | 0.012 | 0.000 | 0.006 | 19 | 66 | 满足 |
| 222 | 0.368 | 0.251 | 0.307 | 0.025 | 0.020 | 29 | 23 | 满足 |
| 223 | 0.348 | 0.230 | 0.287 | 0.031 | 0.020 | 29 | 23 | 满足 |
| 224 | 0.282 | 0.272 | 0.327 | 0.018 | 0.020 | 29 | 23 | 满足 |
| 225 | 0.341 | 0.316 | 0.370 | 0.012 | 0.020 | 29 | 23 | 满足 |
| 226 | 0.132 | 0.090 | 0.110 | 0.043 | 0.007 | 29 | 23 | 满足 |
| 227 | 0.168 | 0.120 | 0.146 | 0.052 | 0.008 | 29 | 23 | 满足 |
| 228 | 0.150 | 0.094 | 0.116 | 0.056 | 0.007 | 29 | 23 | 满足 |
| 229 | 0.135 | 0.080 | 0.102 | 0.040 | 0.007 | 29 | 23 | 满足 |
| 230 | 0.086 | 0.073 | 0.085 | 0.044 | 0.005 | 29 | 23 | 满足 |
| 231 | 0.124 | 0.105 | 0.116 | 0.050 | 0.005 | 29 | 23 | 满足 |
| 232 | 0.118 | 0.078 | 0.094 | 0.055 | 0.005 | 29 | 23 | 满足 |
| 233 | 0.091 | 0.054 | 0.069 | 0.040 | 0.005 | 29 | 23 | 满足 |
| 234 | 0.051 | 0.039 | 0.045 | 0.043 | 0.002 | 29 | 23 | 满足 |
| 235 | 0.078 | 0.057 | 0.067 | 0.050 | 0.002 | 29 | 23 | 满足 |
| 236 | 0.079 | 0.057 | 0.067 | 0.051 | 0.002 | 29 | 23 | 满足 |
| 237 | 0.051 | 0.038 | 0.044 | 0.043 | 0.002 | 29 | 23 | 满足 |
| 238 | 0.107 | 0.085 | 0.098 | 0.062 | 0.001 | 51 | 41 | 满足 |
| 239 | 0.073 | 0.061 | 0.069 | 0.050 | 0.001 | 51 | 41 | 满足 |
| 240 | 0.061 | 0.063 | 0.066 | 0.046 | 0.001 | 40 | 32 | 满足 |
| 241 | 0.045 | 0.046 | 0.045 | 0.039 | 0.001 | 40 | 32 | 满足 |
| 242 | 0.133 | 0.099 | 0.117 | 0.061 | 0.002 | 51 | 41 | 满足 |
| 243 | 0.078 | 0.070 | 0.067 | 0.052 | 0.002 | 51 | 41 | 满足 |
| 244 | 0.093 | 0.066 | 0.080 | 0.044 | 0.003 | 40 | 32 | 满足 |
| 245 | 0.075 | 0.055 | 0.066 | 0.041 | 0.002 | 40 | 32 | 满足 |
| 246 | 0.161 | 0.114 | 0.137 | 0.060 | 0.003 | 51 | 41 | 满足 |
| 247 | 0.099 | 0.071 | 0.081 | 0.052 | 0.002 | 51 | 41 | 满足 |
| 248 | 0.123 | 0.082 | 0.102 | 0.044 | 0.005 | 40 | 32 | 满足 |
| 249 | 0.099 | 0.071 | 0.086 | 0.041 | 0.003 | 40 | 32 | 满足 |
| 250 | 0.250 | 0.149 | 0.191 | 0.034 | 0.009 | 51 | 41 | 满足 |
| 251 | 0.173 | 0.102 | 0.131 | 0.030 | 0.006 | 51 | 41 | 满足 |
| 252 | 0.219 | 0.134 | 0.171 | 0.024 | 0.011 | 40 | 32 | 满足 |
| 253 | 0.162 | 0.107 | 0.134 | 0.025 | 0.007 | 40 | 32 | 满足 |
| 254 | 0.121 | 0.039 | 0.028 | 0.034 | 0.001 | 68 | 35 | 满足 |
| 255 | 0.140 | 0.043 | 0.034 | 0.035 | 0.002 | 68 | 35 | 满足 |
| 256 | 0.145 | 0.072 | 0.054 | 0.036 | 0.001 | 71 | 40 | 满足 |
| 257 | 0.153 | 0.073 | 0.059 | 0.033 | 0.002 | 72 | 40 | 满足 |
| 258 | 0.110 | 0.125 | 0.125 | 0.018 | 0.010 | 44 | 44 | 满足 |
| 259 | 0.069 | 0.079 | 0.079 | 0.015 | 0.010 | 41 | 41 | 满足 |
| 260 | 0.110 | 0.121 | 0.121 | 0.018 | 0.010 | 41 | 41 | 满足 |
| 261 | 0.066 | 0.075 | 0.026 | 0.011 | 0.001 | 36 | 36 | 满足 |
| 262 | 0.034 | 0.038 | 0.020 | 0.005 | 0.001 | 36 | 36 | 满足 |
| 263 | 0.063 | 0.071 | 0.071 | 0.015 | 0.007 | 44 | 14 | 满足 |
| 264 | 0.055 | 0.038 | 0.056 | 0.018 | 0.008 | 44 | 17 | 满足 |
| 265 | 0.110 | 0.067 | 0.113 | 0.022 | 0.008 | 44 | 14 | 满足 |
| 266 | 0.114 | 0.132 | 0.144 | 0.009 | 0.005 | 39 | 46 | 满足 |
| 267 | 0.085 | 0.105 | 0.111 | 0.003 | 0.004 | 39 | 46 | 满足 |
| 268 | 0.109 | 0.128 | 0.131 | 0.013 | 0.004 | 39 | 20 | 满足 |
| 269 | 0.124 | 0.158 | 0.158 | 0.010 | 0.006 | 45 | 46 | 满足 |
| 270 | 0.114 | 0.144 | 0.145 | 0.009 | 0.007 | 45 | 46 | 满足 |
| 271 | 0.100 | 0.110 | 0.126 | 0.004 | 0.011 | 39 | 46 | 满足 |
| 272 | 0.067 | 0.083 | 0.088 | 0.004 | 0.008 | 39 | 46 | 满足 |
| 273 | 0.108 | 0.121 | 0.129 | 0.011 | 0.006 | 39 | 20 | 满足 |
| 274 | 0.112 | 0.141 | 0.141 | 0.007 | 0.010 | 45 | 46 | 满足 |
| 275 | 0.094 | 0.119 | 0.119 | 0.006 | 0.007 | 45 | 46 | 满足 |
| 276 | 0.073 | 0.020 | 0.021 | 0.013 | 0.002 | 68 | 35 | 满足 |
| 277 | 0.113 | 0.127 | 0.127 | 0.021 | 0.008 | 42 | 28 | 满足 |
| 278 | 0.082 | 0.075 | 0.077 | 0.025 | 0.003 | 61 | 24 | 满足 |
| 279 | 0.070 | 0.074 | 0.072 | 0.044 | 0.001 | 61 | 24 | 满足 |
| 280 | 0.141 | 0.068 | 0.087 | 0.056 | 0.012 | 28 | 11 | 满足 |
| 281 | 0.169 | 0.152 | 0.172 | 0.147 | 0.002 | 28 | 11 | 满足 |
| 282 | 0.153 | 0.158 | 0.150 | 0.155 | 0.002 | 28 | 11 | 满足 |
| 283 | 0.133 | 0.112 | 0.122 | 0.059 | 0.012 | 28 | 11 | 满足 |
| 284 | 0.088 | 0.093 | 0.093 | 0.014 | 0.008 | 39 | 26 | 满足 |
| 285 | 0.053 | 0.059 | 0.059 | 0.012 | 0.008 | 39 | 26 | 满足 |
| 286 | 0.074 | 0.079 | 0.082 | 0.045 | 0.014 | 42 | 9 | 满足 |
| 287 | 0.079 | 0.069 | 0.089 | 0.028 | 0.013 | 42 | 11 | 满足 |
| 288 | 0.176 | 0.147 | 0.197 | 0.058 | 0.014 | 42 | 9 | 满足 |
| 289 | 0.178 | 0.178 | 0.278 | 0.000 | 0.054 | 41 | 142 | 满足 |
| 290 | 0.031 | 0.031 | 0.036 | 0.000 | 0.017 | 19 | 66 | 满足 |
| 291 | 0.031 | 0.032 | 0.037 | 0.000 | 0.017 | 19 | 66 | 满足 |
| 292 | 0.174 | 0.118 | 0.145 | 0.041 | 0.010 | 29 | 23 | 满足 |
| 293 | 0.212 | 0.149 | 0.182 | 0.055 | 0.010 | 29 | 23 | 满足 |
| 294 | 0.180 | 0.108 | 0.135 | 0.055 | 0.010 | 29 | 23 | 满足 |
| 295 | 0.175 | 0.102 | 0.131 | 0.041 | 0.010 | 29 | 23 | 满足 |
| 296 | 0.190 | 0.129 | 0.157 | 0.060 | 0.005 | 51 | 41 | 满足 |
| 297 | 0.121 | 0.079 | 0.097 | 0.052 | 0.003 | 51 | 41 | 满足 |
| 298 | 0.149 | 0.098 | 0.122 | 0.043 | 0.006 | 40 | 32 | 满足 |
| 299 | 0.120 | 0.085 | 0.103 | 0.042 | 0.004 | 40 | 32 | 满足 |
| 300 | 0.125 | 0.095 | 0.114 | 0.043 | 0.002 | 51 | 41 | 满足 |
| 301 | 0.110 | 0.070 | 0.087 | 0.035 | 0.004 | 51 | 41 | 满足 |
| 302 | 0.097 | 0.067 | 0.083 | 0.032 | 0.003 | 40 | 32 | 满足 |
| 303 | 0.103 | 0.058 | 0.075 | 0.027 | 0.005 | 40 | 32 | 满足 |
| 304 | 0.105 | 0.118 | 0.118 | 0.019 | 0.010 | 42 | 28 | 满足 |
| 305 | 0.092 | 0.077 | 0.081 | 0.025 | 0.003 | 61 | 24 | 满足 |
| 306 | 0.074 | 0.078 | 0.076 | 0.044 | 0.001 | 61 | 24 | 满足 |
| 307 | 0.160 | 0.074 | 0.096 | 0.059 | 0.015 | 28 | 11 | 满足 |
| 308 | 0.183 | 0.166 | 0.187 | 0.155 | 0.003 | 28 | 11 | 满足 |
| 309 | 0.171 | 0.169 | 0.163 | 0.165 | 0.002 | 28 | 11 | 满足 |
| 310 | 0.159 | 0.111 | 0.117 | 0.064 | 0.015 | 28 | 11 | 满足 |
| 311 | 0.099 | 0.104 | 0.104 | 0.015 | 0.010 | 39 | 26 | 满足 |
| 312 | 0.067 | 0.075 | 0.075 | 0.014 | 0.010 | 39 | 26 | 满足 |
| 313 | 0.094 | 0.083 | 0.105 | 0.044 | 0.017 | 42 | 9 | 满足 |
| 314 | 0.076 | 0.061 | 0.085 | 0.025 | 0.016 | 42 | 11 | 满足 |
| 315 | 0.176 | 0.135 | 0.197 | 0.053 | 0.017 | 42 | 9 | 满足 |
| 316 | 0.178 | 0.178 | 0.278 | 0.000 | 0.054 | 41 | 142 | 满足 |
| 317 | 0.031 | 0.031 | 0.036 | 0.000 | 0.017 | 19 | 66 | 满足 |
| 318 | 0.032 | 0.032 | 0.038 | 0.000 | 0.017 | 19 | 66 | 满足 |
| 319 | 0.213 | 0.143 | 0.176 | 0.039 | 0.012 | 29 | 23 | 满足 |
| 320 | 0.252 | 0.175 | 0.215 | 0.057 | 0.013 | 29 | 23 | 满足 |
| 321 | 0.209 | 0.121 | 0.154 | 0.055 | 0.012 | 29 | 23 | 满足 |
| 322 | 0.212 | 0.123 | 0.158 | 0.042 | 0.012 | 29 | 23 | 满足 |
| 323 | 0.218 | 0.144 | 0.177 | 0.060 | 0.006 | 51 | 41 | 满足 |
| 324 | 0.143 | 0.091 | 0.113 | 0.052 | 0.004 | 51 | 41 | 满足 |
| 325 | 0.174 | 0.112 | 0.141 | 0.043 | 0.008 | 40 | 32 | 满足 |
| 326 | 0.139 | 0.097 | 0.118 | 0.043 | 0.005 | 40 | 32 | 满足 |
| 327 | 0.142 | 0.107 | 0.128 | 0.043 | 0.003 | 51 | 41 | 满足 |
| 328 | 0.131 | 0.082 | 0.103 | 0.035 | 0.005 | 51 | 41 | 满足 |
| 329 | 0.110 | 0.076 | 0.094 | 0.032 | 0.003 | 40 | 32 | 满足 |
| 330 | 0.121 | 0.067 | 0.087 | 0.027 | 0.006 | 40 | 32 | 满足 |
| 331 | 0.095 | 0.106 | 0.106 | 0.016 | 0.012 | 42 | 28 | 满足 |
| 332 | 0.099 | 0.081 | 0.086 | 0.025 | 0.004 | 61 | 24 | 满足 |
| 333 | 0.081 | 0.082 | 0.081 | 0.044 | 0.002 | 61 | 24 | 满足 |
| 334 | 0.173 | 0.108 | 0.115 | 0.057 | 0.017 | 28 | 11 | 满足 |
| 335 | 0.189 | 0.171 | 0.194 | 0.156 | 0.003 | 28 | 11 | 满足 |
| 336 | 0.182 | 0.149 | 0.170 | 0.167 | 0.002 | 28 | 11 | 满足 |
| 337 | 0.180 | 0.073 | 0.099 | 0.063 | 0.018 | 28 | 11 | 满足 |
| 338 | 0.109 | 0.114 | 0.114 | 0.017 | 0.012 | 39 | 26 | 满足 |
| 339 | 0.082 | 0.092 | 0.092 | 0.016 | 0.011 | 39 | 26 | 满足 |
| 340 | 0.114 | 0.072 | 0.128 | 0.042 | 0.020 | 42 | 9 | 满足 |
| 341 | 0.072 | 0.054 | 0.081 | 0.022 | 0.019 | 42 | 11 | 满足 |
| 342 | 0.175 | 0.123 | 0.196 | 0.049 | 0.019 | 42 | 9 | 满足 |
| 343 | 0.178 | 0.178 | 0.278 | 0.000 | 0.054 | 41 | 142 | 满足 |
| 344 | 0.031 | 0.031 | 0.036 | 0.000 | 0.017 | 19 | 66 | 满足 |
| 345 | 0.032 | 0.032 | 0.038 | 0.000 | 0.017 | 19 | 66 | 满足 |
| 346 | 0.247 | 0.164 | 0.203 | 0.038 | 0.014 | 29 | 23 | 满足 |
| 347 | 0.288 | 0.198 | 0.244 | 0.057 | 0.015 | 29 | 23 | 满足 |
| 348 | 0.238 | 0.135 | 0.173 | 0.054 | 0.015 | 29 | 23 | 满足 |
| 349 | 0.248 | 0.142 | 0.183 | 0.042 | 0.015 | 29 | 23 | 满足 |
| 350 | 0.245 | 0.159 | 0.197 | 0.060 | 0.007 | 51 | 41 | 满足 |
| 351 | 0.163 | 0.102 | 0.128 | 0.053 | 0.005 | 51 | 41 | 满足 |
| 352 | 0.195 | 0.125 | 0.157 | 0.042 | 0.009 | 40 | 32 | 满足 |
| 353 | 0.155 | 0.107 | 0.131 | 0.043 | 0.006 | 40 | 32 | 满足 |
| 354 | 0.159 | 0.118 | 0.142 | 0.043 | 0.004 | 51 | 41 | 满足 |
| 355 | 0.152 | 0.094 | 0.118 | 0.035 | 0.006 | 51 | 41 | 满足 |
| 356 | 0.122 | 0.083 | 0.103 | 0.032 | 0.004 | 40 | 32 | 满足 |
| 357 | 0.137 | 0.075 | 0.098 | 0.027 | 0.007 | 40 | 32 | 满足 |
| 358 | 0.119 | 0.038 | 0.027 | 0.033 | 0.001 | 68 | 35 | 满足 |
| 359 | 0.138 | 0.042 | 0.034 | 0.034 | 0.002 | 68 | 35 | 满足 |
| 360 | 0.132 | 0.058 | 0.042 | 0.036 | 0.001 | 71 | 40 | 满足 |
| 361 | 0.141 | 0.058 | 0.046 | 0.032 | 0.002 | 72 | 40 | 满足 |
| 362 | 0.097 | 0.110 | 0.110 | 0.015 | 0.012 | 44 | 44 | 满足 |
| 363 | 0.083 | 0.094 | 0.094 | 0.016 | 0.011 | 41 | 41 | 满足 |
| 364 | 0.118 | 0.130 | 0.130 | 0.019 | 0.011 | 41 | 41 | 满足 |
| 365 | 0.055 | 0.062 | 0.021 | 0.009 | 0.001 | 36 | 36 | 满足 |
| 366 | 0.033 | 0.036 | 0.018 | 0.004 | 0.001 | 36 | 36 | 满足 |
| 367 | 0.074 | 0.037 | 0.080 | 0.018 | 0.008 | 44 | 14 | 满足 |
| 368 | 0.051 | 0.030 | 0.052 | 0.015 | 0.009 | 44 | 17 | 满足 |
| 369 | 0.113 | 0.064 | 0.117 | 0.022 | 0.009 | 44 | 14 | 满足 |
| 370 | 0.094 | 0.106 | 0.118 | 0.008 | 0.005 | 39 | 46 | 满足 |
| 371 | 0.069 | 0.085 | 0.089 | 0.003 | 0.005 | 39 | 46 | 满足 |
| 372 | 0.092 | 0.102 | 0.108 | 0.011 | 0.005 | 39 | 20 | 满足 |
| 373 | 0.110 | 0.139 | 0.139 | 0.008 | 0.007 | 45 | 46 | 满足 |
| 374 | 0.099 | 0.125 | 0.126 | 0.007 | 0.008 | 45 | 46 | 满足 |
| 375 | 0.088 | 0.091 | 0.110 | 0.003 | 0.011 | 39 | 46 | 满足 |
| 376 | 0.054 | 0.063 | 0.070 | 0.005 | 0.009 | 39 | 46 | 满足 |
| 377 | 0.094 | 0.098 | 0.112 | 0.011 | 0.006 | 39 | 20 | 满足 |
| 378 | 0.101 | 0.127 | 0.127 | 0.006 | 0.011 | 45 | 46 | 满足 |
| 379 | 0.083 | 0.105 | 0.105 | 0.004 | 0.008 | 45 | 46 | 满足 |
| 380 | 0.072 | 0.020 | 0.021 | 0.012 | 0.002 | 68 | 35 | 满足 |
| 381 | 0.076 | 0.085 | 0.085 | 0.012 | 0.013 | 42 | 28 | 满足 |
| 382 | 0.105 | 0.085 | 0.090 | 0.025 | 0.004 | 61 | 24 | 满足 |
| 383 | 0.093 | 0.089 | 0.089 | 0.045 | 0.002 | 61 | 24 | 满足 |
| 384 | 0.176 | 0.102 | 0.111 | 0.049 | 0.019 | 28 | 11 | 满足 |
| 385 | 0.191 | 0.172 | 0.195 | 0.154 | 0.003 | 28 | 11 | 满足 |
| 386 | 0.193 | 0.152 | 0.175 | 0.167 | 0.002 | 28 | 11 | 满足 |
| 387 | 0.191 | 0.069 | 0.097 | 0.054 | 0.021 | 28 | 11 | 满足 |
| 388 | 0.118 | 0.123 | 0.123 | 0.019 | 0.013 | 39 | 26 | 满足 |
| 389 | 0.099 | 0.111 | 0.111 | 0.018 | 0.012 | 39 | 26 | 满足 |
| 390 | 0.131 | 0.069 | 0.146 | 0.040 | 0.022 | 42 | 9 | 满足 |
| 391 | 0.069 | 0.049 | 0.078 | 0.020 | 0.021 | 42 | 11 | 满足 |
| 392 | 0.172 | 0.112 | 0.193 | 0.045 | 0.021 | 42 | 9 | 满足 |
| 393 | 0.178 | 0.178 | 0.278 | 0.000 | 0.054 | 41 | 142 | 满足 |
| 394 | 0.032 | 0.031 | 0.036 | 0.000 | 0.017 | 19 | 66 | 满足 |
| 395 | 0.032 | 0.032 | 0.038 | 0.000 | 0.017 | 19 | 66 | 满足 |
| 396 | 0.276 | 0.180 | 0.225 | 0.039 | 0.017 | 29 | 23 | 满足 |
| 397 | 0.319 | 0.216 | 0.268 | 0.056 | 0.017 | 29 | 23 | 满足 |
| 398 | 0.273 | 0.153 | 0.196 | 0.055 | 0.017 | 29 | 23 | 满足 |
| 399 | 0.283 | 0.159 | 0.206 | 0.040 | 0.017 | 29 | 23 | 满足 |
| 400 | 0.270 | 0.173 | 0.215 | 0.060 | 0.008 | 51 | 41 | 满足 |
| 401 | 0.181 | 0.112 | 0.141 | 0.052 | 0.005 | 51 | 41 | 满足 |
| 402 | 0.215 | 0.136 | 0.172 | 0.042 | 0.010 | 40 | 32 | 满足 |
| 403 | 0.167 | 0.115 | 0.141 | 0.043 | 0.006 | 40 | 32 | 满足 |
| 404 | 0.174 | 0.128 | 0.155 | 0.043 | 0.004 | 51 | 41 | 满足 |
| 405 | 0.170 | 0.103 | 0.131 | 0.035 | 0.006 | 51 | 41 | 满足 |
| 406 | 0.130 | 0.089 | 0.111 | 0.032 | 0.004 | 40 | 32 | 满足 |
| 407 | 0.148 | 0.081 | 0.106 | 0.026 | 0.008 | 40 | 32 | 满足 |
| 408 | 0.075 | 0.085 | 0.085 | 0.013 | 0.007 | 39 | 28 | 满足 |
| 409 | 0.107 | 0.120 | 0.120 | 0.036 | 0.009 | 19 | 26 | 满足 |
| 410 | 0.118 | 0.133 | 0.133 | 0.037 | 0.010 | 19 | 26 | 满足 |
| 411 | 0.131 | 0.144 | 0.147 | 0.072 | 0.007 | 19 | 13 | 满足 |
| 412 | 0.088 | 0.089 | 0.098 | 0.165 | 0.029 | 3 | 28 | 满足 |
| 413 | 0.217 | 0.243 | 0.243 | 0.062 | 0.006 | 39 | 28 | 满足 |
| 414 | 0.083 | 0.022 | 0.030 | 0.007 | 0.004 | 68 | 35 | 满足 |
| 415 | 0.055 | 0.034 | 0.038 | 0.003 | 0.001 | 68 | 35 | 满足 |
| 416 | 0.095 | 0.029 | 0.036 | 0.007 | 0.004 | 74 | 43 | 满足 |
| 417 | 0.114 | 0.039 | 0.044 | 0.010 | 0.004 | 76 | 46 | 满足 |
| 418 | 0.118 | 0.044 | 0.047 | 0.011 | 0.004 | 76 | 46 | 满足 |
| 419 | 0.118 | 0.047 | 0.050 | 0.011 | 0.004 | 76 | 46 | 满足 |
| 420 | 0.115 | 0.050 | 0.052 | 0.010 | 0.004 | 76 | 46 | 满足 |
| 421 | 0.111 | 0.054 | 0.055 | 0.009 | 0.004 | 76 | 46 | 满足 |
| 422 | 0.106 | 0.059 | 0.059 | 0.006 | 0.004 | 76 | 46 | 满足 |
| 423 | 0.083 | 0.141 | 0.085 | 0.004 | 0.001 | 144 | 81 | 满足 |
| 424 | 0.118 | 0.037 | 0.047 | 0.008 | 0.005 | 76 | 43 | 满足 |
| 425 | 0.142 | 0.047 | 0.055 | 0.012 | 0.006 | 78 | 46 | 满足 |
| 426 | 0.148 | 0.054 | 0.059 | 0.013 | 0.005 | 78 | 46 | 满足 |
| 427 | 0.149 | 0.058 | 0.063 | 0.012 | 0.005 | 78 | 46 | 满足 |
| 428 | 0.148 | 0.063 | 0.067 | 0.011 | 0.005 | 78 | 46 | 满足 |
| 429 | 0.144 | 0.069 | 0.071 | 0.008 | 0.005 | 78 | 46 | 满足 |
| 430 | 0.143 | 0.079 | 0.080 | 0.005 | 0.005 | 78 | 46 | 满足 |
| 431 | 0.111 | 0.188 | 0.114 | 0.003 | 0.001 | 146 | 81 | 满足 |
| 432 | 0.076 | 0.025 | 0.030 | 0.009 | 0.002 | 68 | 35 | 满足 |
| 433 | 0.101 | 0.026 | 0.031 | 0.013 | 0.003 | 68 | 35 | 满足 |
| 434 | 0.102 | 0.027 | 0.031 | 0.014 | 0.003 | 68 | 35 | 满足 |
| 435 | 0.100 | 0.026 | 0.030 | 0.013 | 0.003 | 68 | 35 | 满足 |
| 436 | 0.096 | 0.025 | 0.029 | 0.012 | 0.003 | 68 | 35 | 满足 |

| 最严控制表 (强度和整体稳定) | 强度 | 绕2轴 整体 稳定 | 绕3轴 整体 稳定 | 沿2轴 抗剪 应力比 | 沿3轴 抗剪 应力比 | 绕2轴 长细比 | 绕3轴 长细比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在单元 | 222 | 31 | 225 | 336 | 393 | 431 | 210 |
| 数值 | 0.368 | 0.365 | 0.370 | 0.167 | 0.054 | 146 | 142 |