附件：

采购需求

| 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格参数 | 单价限价 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排烟风机 | 台 | 1 | 功率7.5千瓦；风量23000m³/h；转速1450r/min | 5373 |  |  |
| 送风阀套件 | 套 | 10 | 送风阀、百叶窗、含拆除旧件 | 3500 |  |  |
| 气体灭火主机 | 台 | 1 | 泰和安 TX3024C 单区 | 2600 |  |  |
| 合 计 | 元（大写： 元整） |  |  |  |  |  |